## INVENTARIOBODEGA
CONTROL DE INVENTARIO BODEGA
CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LOTE | ENTRADAS | SALIDAS | STOCK ACTUAL | COSTO UNITARIO | IMPORTE DE INVENTARIO
ACO3818 | ACOPLE DE MATRIMONIO 9H | LT013 | 3 | 0 | 3 |  | 0
AKS5898 | AKS - 38 DANFOSS | LT032 | 6 | 2 | 4 |  | 0 | EN LAS HOJAS DE ENTRADAS Y SALIDAS DE PRODUCTOS SE TRABAJA MANUALMENTE, SE PONE GUARDAR, AUTOMÁTICAMENTE CAMBIAN LOS VALORES EN LA HOJA PRINCIPAL DE CONTROL DE INVENTARIO
ARA7070 | SAFFETY HEAD ARAÑAS 450 | LT024 | 14 | 0 | 14 |  | 0
ARA8900 | ARAÑAS 440 | LT024 | 20 | 0 | 20 |  | 0
BEA1377 | BEARING SET CONNECTING ROD STD 440 VMC | LT033 | 100 | 0 | 100 |  | 0
BEA4265 | BEARING SET CONNECTING ROD 0.015" 440 VMC | LT033 | 40 | 0 | 40 |  | 0
BOM5369 | BOMBA DE ACEITE ORIGINAL VILTER | LT025 | 3 | 1 | 2 |  | 0
BOM6907 | BOMBA DE ACEITE MYCOM B | LT025 | 2 | 0 | 2 |  | 0
BOM7416 | BOMBA DE VACÍO 24CFM NUEVO | LT025 | 1 | 0 | 1 |  | 0
BRA2661 | BRAZO DE BIELA 450 | LT017 | 15 | 0 | 15 |  | 0
BRA6806 | BRAZO DE BIELA 440 SIN CHAPA | LT017 | 13 | 4 | 9 |  | 0
BRA6937 | BRAZO DE BIELA 440 CON CHAPA | LT017 | 17 | 0 | 17 |  | 0
BRA7636 | BRAZO DE BIELA MYCOM B | LT017 | 9 | 0 | 9 |  | 0
BUJ3137 | BUJES DE BIELA | LT007 | 108 | 0 | 108 |  | 0
BUL6013 | BULÓN DE PISTÓN | LT006 | 10 | 0 | 10 |  | 0
BUS5345 | BUSH INLET XJF 120 | LT014 | 1 | 0 | 1 |  | 0
CHA1878 | CHAPAS MYCOM A | LT019 | 16 | 0 | 16 |  | 0
CHA2955 | CHAPAS 440 STD | LT019 | 42 | 8 | 34 |  | 0
CHA3711 | CHAPAS 450 0.30" | LT019 | 129 | 0 | 129 |  | 0
CHA3722 | CHAPAS MYCOM B | LT019 | 18 | 0 | 18 |  | 0
CHA4172 | CHAPAS 440 0.30" | LT019 | 91 | 0 | 91 |  | 0
CHA4446 | CHAPAS 450 0.15" | LT019 | 115 | 0 | 115 |  | 0
CHA5740 | CHAPAS 440 0.15" | LT019 | 43 | 4 | 39 |  | 0
CHA8337 | CHAPAS 450 STD | LT019 | 119 | 12 | 107 |  | 0
CIG1469 | CIGÜEÑAL 448 | LT030 | 2 | 0 | 2 |  | 0
CIG1861 | CIGÜEÑAL 440 | LT030 | 4 | 1 | 3 |  | 0
CIG2684 | CIGÜEÑAL 446 USADO | LT030 | 1 | 0 | 1 |  | 0
CIG3967 | CIGÜEÑAL 454 | LT030 | 1 | 0 | 1 |  | 0
CIG7707 | CIGÜEÑAL 458 | LT030 | 3 | 0 | 3 |  | 0
CIG8102 | CIGÜEÑAL 446 NUEVO | LT030 | 4 | 0 | 4 |  | 0
CIL4471 | CILINDRO 440 - KT072 | LT016 | 29 | 8 | 21 |  | 0
CIL5130 | CILINDRO MYCOM B | LT016 | 13 | 0 | 13 |  | 0
CIL5938 | CILINDRO 450 XL - KT476 | LT016 | 79 | 0 | 79 |  | 0
CON2629 | CONNECTING ROOD AND CAP 450 XL | LT026 | 10 | 0 | 10 |  | 0
CON4688 | CONNECTING ROD WITH BEARING 440 VMV | LT026 | 15 | 0 | 15 |  | 0
CON8262 | CONNECTING ROD BUSHING MYCOM B | LT026 | 10 | 0 | 10 |  | 0
CRA1934 | CRANKSHAFT 450 XL 4 CYLINDER | LT035 | 1 | 0 | 1 |  | 0
CRA2508 | CRANKSHAFT 440 VMC 6 CYLINDER | LT035 | 1 | 0 | 1 |  | 0
CRA2534 | CRANKCASE HEATER 115 V | LT034 | 10 | 0 | 10 |  | 0
CRA2858 | CRANKSHAFT 450 XL 6 CYLINDER | LT035 | 3 | 0 | 3 |  | 0
CRA4241 | CRANKSHAFT 440 VMC 8 CYLINDER | LT035 | 3 | 0 | 3 |  | 0
CYL4387 | CYLINDER LINER KIT (W/UNLOADING) 440 VMC | LT016 | 50 | 0 | 50 |  | 0
EMP2943 | EMPAQUE MYCOM B | LT016 | 2 | 0 | 2 |  | 0
EMP4809 | EMPAQUE DE CILINDRO MYCOM B | LT016 | 10 | 0 | 10 |  | 0
EMP4942 | EMPAQUE BITZER 8591 | LT015 | 7 | 0 | 7 |  | 0
ENF7463 | ENFRIADOR DE ACEITE USADO EN BUEN ESTADO | LT029 | 3 | 0 | 3 |  | 0
FIL1091 | FILTRO COLAESCENTE MEDIDAS 86.5 x 24 x 18CM FRICK | LT008 | 5 | 0 | 5 |  | 0
FIL3008 | FILTRO DE SUCCIÓN PARA COMPRESOR BITZER XF48 | LT008 | 6 | 0 | 6 |  | 0
FIL3272 | FILTRO DE ACEITE BITZER 180 HP - MODELO [362105-02] | LT008 | 2 | 0 | 2 |  | 0
FIL3687 | FILTRO DE ACEITE FRICK RDB 100 | LT008 | 7 | 2 | 5 |  | 0
FIL4386 | FILTRO MYCON DE ACEITE 50850301 | LT008 | 2 | 0 | 2 |  | 0
FIL4638 | FILTRO DE ACEITE FRICK 950A0020 H02 | LT008 | 4 | 0 | 4 |  | 0
FIL4726 | FILTRO DE ACEITE 1448C | LT008 | 60 | 1 | 59 |  | 0
FIL5405 | FILTRO SABROE SMC100 | LT008 | 2 | 0 | 2 |  | 0
FIL5781 | FILTRO DE PIEDRA D48 | LT008 | 14 | 5 | 9 |  | 0
FIL7043 | FILTRO DE ACEITE MYCOM 200 | LT008 | 3 | 0 | 3 |  | 0
FIL7738 | FILTRO GEA 030-00613C-010R | LT008 | 3 | 0 | 3 |  | 0
FIL8152 | FILTRO SABROE DE TORNILLO SAB 163 | LT008 | 11 | 0 | 11 |  | 0
FIL8211 | FILTRO COLADOR 1 ¼ HANSEN | LT008 | 2 | 0 | 2 |  | 0
GAS2228 | GASKET 160 VLD MYCOM WITH O RING SET | LT036 | 3 | 0 | 3 |  | 0
GAS2652 | GASKET SET BITZER HS 64 | LT033 | 2 | 0 | 2 |  | 0
GAS3060 | GASKET SET BITZER HS 8551 / 61 / 71 | LT033 | 2 | 0 | 2 |  | 0
GAS3233 | GASKET 200 VLD MYCOM WITH O RING SET | LT036 | 3 | 0 | 3 |  | 0
GAS5323 | GASKET SET BITZER HS 74 | LT033 | 2 | 0 | 2 |  | 0
GAS5964 | GASKET KIT | LT036 | 20 | 0 | 20 |  | 0
HEA2534 | HEATER 230 V 2069K | LT004 | 10 | 0 | 10 |  | 0
HEA6488 | HEATER 120 VOLTIOS | LT004 | 1 | 0 | 1 |  | 0
JAU1281 | JAULA POLIAMIDA 7310 | LT035 | 2 | 0 | 2 |  | 0
JAU1805 | JAULA POLIAMIDA UN 2207 | LT035 | 1 | 1 | 0 |  | 0
JAU3199 | JAULA POLIAMIDA 7307 | LT035 | 2 | 0 | 2 |  | 0
JAU3399 | JAULA POLIAMIDA 7309 | LT035 | 2 | 1 | 1 |  | 0
JAU3829 | JAULA POLIAMIDA NU 2211 | LT035 | 1 | 0 | 1 |  | 0
JAU4165 | JAULA POLIAMIDA NU 1014 BRONCE | LT035 | 2 | 0 | 2 |  | 0
JAU4399 | JAULA POLIAMIDA 7313 | LT035 | 4 | 0 | 4 |  | 0
JAU4956 | JAULA POLIAMIDA NU 206 | LT035 | 1 | 1 | 0 |  | 0
JAU6451 | JAULA POLIAMIDA NU 2209 | LT035 | 1 | 1 | 0 |  | 0
JAU7153 | JAULA POLIAMIDA NU 1012 BRONCE | LT035 | 2 | 1 | 1 |  | 0
JAU7564 | JAULA POLIAMIDA 2307 | LT035 | 1 | 0 | 1 |  | 0
JAU7663 | JAULA POLIAMIDA NU 2208 | LT035 | 1 | 0 | 1 |  | 0
JAU8041 | JAULA POLIAMIDA 7306 | LT035 | 1 | 1 | 0 |  | 0
JUE5470 | JUEGO DE ANILLOS 31989M/31989N | LT021 | 145 | 4 | 141 |  | 0
KIT1490 | KIT DE SELLO MECÁNCICO FRICK XJ 120 | LT009 | 1 | 0 | 1 |  | 0
KIT2044 | KIT DE EMPAQUE BITZER TORNILLO 125 HP | LT009 | 6 | 1 | 5 |  | 0
KIT2186 | KIT DE EMPAQUE BITZER TORNILLO 50 HP | LT009 | 5 | 0 | 5 |  | 0
KIT2848 | KIT DE EMPAQUE BITZER TORNILLO 75 HP | LT009 | 3 | 0 | 3 |  | 0
KIT2928 | KIT DE REPARACIÓN PARA SOLENOIDE ICFE20 - DANFOSS | LT009 | 1 | 0 | 1 |  | 0
KIT5118 | KIT TOOL PARA FRICK XTF151 - 534B1126 | LT009 | 1 | 0 | 1 |  | 0
KIT7079 | KIT DE SELLO MECÁNICO FRICK XJ 151 | LT009 | 1 | 0 | 1 |  | 0
KIT8048 | KIT DE EMPAQUE KT049 | LT009 | 9 | 4 | 5 |  | 0
MAI4020 | MAIN BEARING MYCOM VLD200 TORNILLO | LT031 | 4 | 0 | 4 |  | 0
MAI7266 | MAIN BEARING MYCOM A | LT031 | 1 | 0 | 1 |  | 0
MAN1726 | MANÓMETRO DE 2½ " 0-300PSI | LT020 | 96 | 2 | 94 |  | 0
MAN2397 | MANÓMETRO 2 ½" 0-150PSI | LT020 | 172 | 1 | 171 |  | 0
MAN7890 | MANÓMETRO 4" 0-300PSI | LT020 | 28 | 1 | 27 |  | 0
MAN8959 | MANÓMETRO 4" 0-150PSI | LT020 | 69 | 1 | 68 |  | 0
MIC8749 | MICROSWITCH PARKER | LT011 | 5 | 0 | 5 |  | 0
MÓD2898 | MÓDULO PARA VÁLVULA SOLENOIDE ICFE25-40 DANFOSS | LT005 | 2 | 0 | 2 |  | 0
MYC7090 | MYCOM B 8 CILINDROS EMPAQUE | LT016 | 1 | 0 | 1 |  | 0
OIL4865 | OIL PUMP REPAIR KIT | LT037 | 5 | 0 | 5 |  | 0
OIL5658 | OIL PUMP DRIVE FORK CRANKSHAFT FIT VILTER 440 | LT037 | 50 | 0 | 50 |  | 0
ORI4378 | ORING DE CILINDRO | LT016 | 66 | 10 | 56 |  | 0
PIS1954 | PISTON PIN | LT006 | 50 | 0 | 50 |  | 0
PIS2132 | PISTON RINGS AND PIN KIT | LT006 | 50 | 4 | 46 |  | 0
PIS2416 | PISTÓN DE CAPACIDAD NEW STYLE | LT006 | 13 | 0 | 13 |  | 0
PIS3407 | PISTÓN BULÓN ANILLO KT213 | LT006 | 23 | 1 | 22 |  | 0
PIS4612 | PISTONES MYCOM B | LT006 | 20 | 0 | 20 |  | 0
PIS4916 | PISTÓN DE CAPACIDAD OLD STYLE | LT006 | 18 | 1 | 17 |  | 0
PLA2616 | PLATOS PORTA VÁLVULAS 450 | LT005 | 22 | 0 | 22 |  | 0
PLA5225 | PLATOS PORTA VÁLVULA 440 A32695C | LT005 | 36 | 0 | 36 |  | 0
PLA5297 | PLATO DE VÁLVULA COPELAND DISCUS 30HP | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PLA8908 | PLATE SUCTION VALVE | LT005 | 100 | 0 | 100 |  | 0
PRE3559 | PRESEOSTATO DE 0-100 PSI | LT028 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PRE6418 | PRESOSTATO DUAL DE ALTA Y BAJA | LT028 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PRE8431 | PRESOSTATO DIFERENCIAL | LT028 | 1 | 1 | 0 |  | 0
RES3489 | RESORTE DE CABEZOTE 450XL-35252A | LT001 | 22 | 3 | 19 |  | 0
RES8937 | RESORTE DE CABEZOTE 440 - 31882A | LT002 | 6 | 0 | 6 |  | 0
RIN3228 | RING SET MYCOM WBHE CR 0899 | LT018 | 38 | 0 | 38 |  | 0
RIN6176 | RING SET PISTON | LT018 | 50 | 0 | 50 |  | 0
RIN7660 | RING SET MYCOM CR 0899A | LT018 | 33 | 0 | 33 |  | 0
ROD5045 | RODAMIENTO 440 | LT023 | 12 | 2 | 10 |  | 0
ROD6935 | RODAMIENTO 450 | LT023 | 10 | 1 | 9 |  | 0
SAF5428 | SAFETY HEAD & PINS ASSEMBLY AMMONIA 450 XL | LT024 | 20 | 0 | 20 |  | 0
SAF7021 | SAFETY HEAD AMMONIA 440 VMC | LT024 | 16 | 0 | 16 |  | 0
SEL1373 | SELLO MECÁNICO 450XL KT509 | LT003 | 5 | 3 | 2 |  | 0
SEL4197 | SELLO MECÁNICO HANDEN - KS240 | LT003 | 3 | 0 | 3 |  | 0
SEL5962 | SELLO MECÁNICO FRICK TSL193 | LT003 | 1 | 0 | 1 |  | 0
SEL6017 | SELLO MECÁNICO MYCOM B CR03209-WBHE | LT003 | 3 | 0 | 3 |  | 0
SEL6176 | SELLO MECÁNICO 440 KT508 | LT003 | 8 | 3 | 5 |  | 0
SHA6399 | SHAFT SEAL & GASKET 3" 450 XL | LT038 | 10 | 0 | 10 |  | 0
SPR1476 | SPRING VALVE | LT039 | 1000 | 0 | 1000 |  | 0
SPR6683 | SPRING SAFETY HEAD | LT039 | 15 | 0 | 15 |  | 0
STE1537 | STEADY MOUNT - A17311SS | LT027 | 4 | 0 | 4 |  | 0
STO1808 | STOP VALVE ÁNGLE DN 15 | LT034 | 10 | 0 | 10 |  | 0
STO2310 | STOP VALVE STAIGHT DN 32 | LT034 | 10 | 10 | 0 |  | 0
STO3583 | STOP VALVE STAIGHT DN 25 | LT034 | 5 | 0 | 5 |  | 0
STO4281 | STOP VALVE STAIGHT DN 50 | LT034 | 5 | 0 | 5 |  | 0
STO5650 | STOP VALVE STAIGHT DN 40 | LT034 | 5 | 0 | 5 |  | 0
STO6232 | STOP VALVE STAIGHT DN 15 | LT034 | 30 | 0 | 30 |  | 0
SUP1700 | SUPER FILTRO FRICK RXF 50 | LT008 | 3 | 1 | 2 |  | 0
SVA6982 | SVA - S 100 A STR STOP VALVE H/W PS52 | LT040 | 6 | 0 | 6 |  | 0
SVA7240 | SVA - S 80 A STR STOP VALVE H/W PS52 | LT040 | 8 | 0 | 8 |  | 0
SVA7273 | SVA - S 150 A STR STOP VALVE H/W PS52 | LT040 | 2 | 0 | 2 |  | 0
TAN5109 | TANQUE FLOTADOR DE NIVEL PARKER - SIN MICROSWITCH | LT012 | 4 | 0 | 4 |  | 0
TEC2680 | TECLE STON COMPLETO | TL032 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL1035 | VÁLVULA DE PASO ROSCABLES 1" - HANSEN | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL1047 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN MANUAL PARKER ½ | LT005 | 15 | 14 | 1 |  | 0
VÁL1133 | VÁLVULA DE DESCARGA 440 REUSABLES | LT005 | 23 | 0 | 23 |  | 0
VÁL1290 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN A4AL - PARKER 2 PERNOS | LT005 | 2 | 0 | 2 |  | 0
VÁL1516 | VÁLVULA DE DESCARGA 440 | LT005 | 23 | 12 | 11 |  | 0
VÁL1793 | VÁLVULA DE PASO ANGULAR 2" - DANFOSS | LT005 | 6 | 6 | 0 |  | 0
VÁL1829 | VÁLVULA DE SUCCIÓN ORIGINAL VILTER | LT005 | 14 | 0 | 14 |  | 0
VÁL2016 | VÁLVULA 3 VÍAS PARKER 1¼ | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL2116 | VÁLVULA ANGULAR 2" - CASTLE | LT005 | 3 | 0 | 3 |  | 0
VÁL2135 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN A4AL - PARKER 4 PERNOS | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL2164 | VÁLVULA DE ¼ PARA MANÓMETRO - PARKER | LT005 | 12 | 0 | 12 |  | 0
VÁL2336 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN PARKER DAE5C | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL2619 | VÁLVULA DE PASO SOLDABLE ½ - HANSEN | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL2898 | VÁLVULA DE SEGURIDAD PARKER 200 PSIG | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL3111 | VÁLVULA DE SERVICIO DE DESCARGA BITZER 3" | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL3699 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER S4A - 2 PERNOS | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL4007 | VÁLVULA DE DESCARGA MYCOM B | LT005 | 34 | 0 | 34 |  | 0
VÁL4347 | VÁLVULA DE DESCARGA 450 | LT005 | 121 | 4 | 117 |  | 0
VÁL4401 | VÁLVULA DE SUCCIÓN MYCOM B | LT005 | 85 | 0 | 85 |  | 0
VÁL4920 | VÁLVULA DE SUCCIÓN | LT005 | 39 | 20 | 19 |  | 0
VÁL5468 | VÁLVULA DE SERVICIO BITZER 2 ½" | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL5505 | VÁLVULA AMG PASO ANGULAR 2" | LT005 | 4 | 0 | 4 |  | 0
VÁL6136 | VÁLVULA SOLDABLE ½ AGM | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL7029 | VÁLVULA DE DESCARGA MYCOM A | LT005 | 73 | 0 | 73 |  | 0
VAL7039 | VALVE DIAPHRAGM DISCHARGE 440 VMC | LT005 | 150 | 0 | 150 |  | 0
VÁL7117 | VÁLVULA 3 VÍAS PARKER ½ | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL7353 | VÁLVULA DE PASO ROSCABLE ½ PARKER | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL7414 | VÁLVULA DE DESCARGA MYCOM ¼ | LT005 | 22 | 0 | 22 |  | 0
VÁL7780 | VÁLVULA ANGULAR 3" - CASTLE | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL7851 | VÁLVULA DE SERVICIO BITZER 2" | LT005 | 2 | 0 | 2 |  | 0
VÁL7999 | VÁLVULA DE PASO ANGULAR ½ - DANFOSS | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL8742 | VÁLVULA DE PASO RECTA SOLDABLE ½ - DANFOSS | LT005 | 19 | 0 | 19 |  | 0
VÁL8812 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER S4A 1¼" - 4 PERNOS | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VIL6942 | VILTER STEDY - MOUNT | LT041 | 15 | 0 | 15 |  | 0
VIS1520 | VISOR DE LÍQUIDO 30CM | LT010 | 3 | 0 | 3 |  | 0
VIS4695 | VISOR DE LÍQUIDO 60CM | LT010 | 13 | 1 | 12 |  | 0
VIS6344 | VISOR DE LÍQUIDO 45CM | LT010 | 2 | 0 | 2 |  | 0
YOK1700 | YOKE 450 | LT022 | 4 | 0 | 4 |  | 0
YOK2681 | YOKE NEW STYLE A33575A | LT022 | 7 | 2 | 5 |  | 0
YOK2989 | YOKE OLD STYLE A33577A | LT022 | 4 | 2 | 2 |  | 0
YOK4924 | YOKE 440 | LT022 | 10 | 0 | 10 |  | 0
ENTRADAS
SALIDAS

## ENTRADASBO
ENTRADAS DE PRODUCTOS BODEGA
Nro. DOCUMENTOS | FECHA | CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LOTE | CANTIDAD
1 | 2025-09-16 | ACO3818 | ACOPLE DE MATRIMONIO 9H | LT013 | 3
2 | 2025-09-16 | ARA8900 | ARAÑAS 440 | LT024 | 20 | AGREGAR LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE INGRESAN.
3 | 2025-09-16 | BOM6907 | BOMBA DE ACEITE MYCOM B | LT025 | 2
4 | 2025-09-16 | BOM7416 | BOMBA DE VACÍO 24CFM NUEVO | LT025 | 1
5 | 2025-09-16 | BRA6937 | BRAZO DE BIELA 440 CON CHAPA | LT017 | 17
6 | 2025-09-16 | BRA6806 | BRAZO DE BIELA 440 SIN CHAPA | LT017 | 13
7 | 2025-09-16 | BRA2661 | BRAZO DE BIELA 450 | LT017 | 15
8 | 2025-09-16 | BRA7636 | BRAZO DE BIELA MYCOM B | LT017 | 9
9 | 2025-09-16 | BUJ3137 | BUJES DE BIELA | LT007 | 108
10 | 2025-09-16 | BUL6013 | BULÓN DE PISTÓN | LT006 | 10
11 | 2025-09-16 | BUS5345 | BUSH INLET XJF 120 | LT014 | 1
12 | 2025-09-16 | CHA5740 | CHAPAS 440 0.15" | LT019 | 43
13 | 2025-09-16 | CHA4172 | CHAPAS 440 0.30" | LT019 | 91
14 | 2025-09-16 | CHA2955 | CHAPAS 440 STD | LT019 | 42
15 | 2025-09-16 | CHA4446 | CHAPAS 450 0.15" | LT019 | 115
16 | 2025-09-16 | CHA3711 | CHAPAS 450 0.30" | LT019 | 129
17 | 2025-09-16 | CHA8337 | CHAPAS 450 STD | LT019 | 119
18 | 2025-09-16 | CHA1878 | CHAPAS MYCOM A | LT019 | 16
19 | 2025-09-16 | CHA3722 | CHAPAS MYCOM B | LT019 | 18
20 | 2025-09-16 | CIG1861 | CIGÜEÑAL 440 | LT030 | 4
21 | 2025-09-16 | CIG8102 | CIGÜEÑAL 446 NUEVO | LT030 | 4
22 | 2025-09-16 | CIG2684 | CIGÜEÑAL 446 USADO | LT030 | 1
23 | 2025-09-16 | CIG1469 | CIGÜEÑAL 448 | LT030 | 2
24 | 2025-09-16 | CIG3967 | CIGÜEÑAL 454 | LT030 | 1
25 | 2025-09-16 | CIG7707 | CIGÜEÑAL 458 | LT030 | 3
26 | 2025-09-16 | CIL4471 | CILINDRO 440 - KT072 | LT016 | 29
27 | 2025-09-16 | CIL5938 | CILINDRO 450 XL - KT476 | LT016 | 79
28 | 2025-09-16 | CIL5130 | CILINDRO MYCOM B | LT016 | 13
29 | 2025-09-16 | CON8262 | CONNECTING ROD BUSHING MYCOM B | LT026 | 10
30 | 2025-09-16 | EMP4942 | EMPAQUE BITZER 8591 | LT015 | 7
31 | 2025-09-16 | EMP4809 | EMPAQUE DE CILINDRO MYCOM B | LT016 | 10
32 | 2025-09-16 | EMP2943 | EMPAQUE MYCOM B | LT016 | 2
33 | 2025-09-16 | ENF7463 | ENFRIADOR DE ACEITE USADO EN BUEN ESTADO | LT029 | 3
34 | 2025-09-16 | FIL8211 | FILTRO COLADOR 1 ¼ HANSEN | LT008 | 2
35 | 2025-09-16 | FIL1091 | FILTRO COLAESCENTE MEDIDAS 86.5 x 24 x 18CM FRICK | LT008 | 5
36 | 2025-09-16 | FIL4726 | FILTRO DE ACEITE 1448C | LT008 | 60
37 | 2025-09-16 | FIL3272 | FILTRO DE ACEITE BITZER 180 HP - MODELO [362105-02] | LT008 | 2
38 | 2025-09-16 | FIL4638 | FILTRO DE ACEITE FRICK 950A0020 H02 | LT008 | 4
39 | 2025-09-16 | FIL3687 | FILTRO DE ACEITE FRICK RDB 100 | LT008 | 7
40 | 2025-09-16 | FIL7043 | FILTRO DE ACEITE MYCOM 200 | LT008 | 3
41 | 2025-09-16 | FIL5781 | FILTRO DE PIEDRA D48 | LT008 | 14
42 | 2025-09-16 | FIL3008 | FILTRO DE SUCCIÓN PARA COMPRESOR BITZER XF48 | LT008 | 6
43 | 2025-09-16 | FIL7738 | FILTRO GEA 030-00613C-010R | LT008 | 3
44 | 2025-09-16 | FIL4386 | FILTRO MYCON DE ACEITE 50850301 | LT008 | 2
45 | 2025-09-16 | FIL8152 | FILTRO SABROE DE TORNILLO SAB 163 | LT008 | 11
46 | 2025-09-16 | FIL5405 | FILTRO SABROE SMC100 | LT008 | 2
47 | 2025-09-16 | HEA6488 | HEATER 120 VOLTIOS | LT004 | 1
48 | 2025-09-16 | HEA2534 | HEATER 230 V 2069K | LT004 | 10
49 | 2025-09-16 | JUE5470 | JUEGO DE ANILLOS 31989M/31989N | LT021 | 145
50 | 2025-09-16 | KIT2044 | KIT DE EMPAQUE BITZER TORNILLO 125 HP | LT009 | 6
51 | 2025-09-16 | KIT2186 | KIT DE EMPAQUE BITZER TORNILLO 50 HP | LT009 | 5
52 | 2025-09-16 | KIT2848 | KIT DE EMPAQUE BITZER TORNILLO 75 HP | LT009 | 3
53 | 2025-09-16 | KIT8048 | KIT DE EMPAQUE KT049 | LT009 | 9
54 | 2025-09-16 | KIT2928 | KIT DE REPARACIÓN PARA SOLENOIDE ICFE20 - DANFOSS | LT009 | 1
55 | 2025-09-16 | KIT1490 | KIT DE SELLO MECÁNCICO FRICK XJ 120 | LT009 | 1
56 | 2025-09-16 | KIT7079 | KIT DE SELLO MECÁNICO FRICK XJ 151 | LT009 | 1
57 | 2025-09-16 | KIT5118 | KIT TOOL PARA FRICK XTF151 - 534B1126 | LT009 | 1
58 | 2025-09-16 | MAI7266 | MAIN BEARING MYCOM A | LT031 | 1
59 | 2025-09-16 | MAI4020 | MAIN BEARING MYCOM VLD200 TORNILLO | LT031 | 4
60 | 2025-09-16 | MAN2397 | MANÓMETRO 2 ½" 0-150PSI | LT020 | 172
61 | 2025-09-16 | MAN8959 | MANÓMETRO 4" 0-150PSI | LT020 | 69
62 | 2025-09-16 | MAN7890 | MANÓMETRO 4" 0-300PSI | LT020 | 28
63 | 2025-09-16 | MAN1726 | MANÓMETRO DE 2½ " 0-300PSI | LT020 | 96
64 | 2025-09-16 | MIC8749 | MICROSWITCH PARKER | LT011 | 5
65 | 2025-09-16 | MÓD2898 | MÓDULO PARA VÁLVULA SOLENOIDE ICFE25-40 DANFOSS | LT005 | 2
66 | 2025-09-16 | MYC7090 | MYCOM B 8 CILINDROS EMPAQUE | LT016 | 1
67 | 2025-09-16 | ORI4378 | ORING DE CILINDRO | LT016 | 66
68 | 2025-09-16 | PIS3407 | PISTÓN BULÓN ANILLO KT213 | LT006 | 23
69 | 2025-09-16 | PIS2416 | PISTÓN DE CAPACIDAD NEW STYLE | LT006 | 13
70 | 2025-09-16 | PIS4916 | PISTÓN DE CAPACIDAD OLD STYLE | LT006 | 18
71 | 2025-09-16 | PIS4612 | PISTONES MYCOM B | LT006 | 20
72 | 2025-09-16 | PLA5297 | PLATO DE VÁLVULA COPELAND DISCUS 30HP | LT005 | 1
73 | 2025-09-16 | PLA5225 | PLATOS PORTA VÁLVULA 440 A32695C | LT005 | 36
74 | 2025-09-16 | PLA2616 | PLATOS PORTA VÁLVULAS 450 | LT005 | 22
75 | 2025-09-16 | PRE3559 | PRESEOSTATO DE 0-100 PSI | LT028 | 1
76 | 2025-09-16 | PRE8431 | PRESOSTATO DIFERENCIAL | LT028 | 1
77 | 2025-09-16 | PRE6418 | PRESOSTATO DUAL DE ALTA Y BAJA | LT028 | 1
78 | 2025-09-16 | RES8937 | RESORTE DE CABEZOTE 440 - 31882A | LT002 | 6
79 | 2025-09-16 | RES3489 | RESORTE DE CABEZOTE 450XL-35252A | LT001 | 22
80 | 2025-09-16 | RIN7660 | RING SET MYCOM CR 0899A | LT018 | 33
81 | 2025-09-16 | RIN3228 | RING SET MYCOM WBHE CR 0899 | LT018 | 38
82 | 2025-09-16 | ROD5045 | RODAMIENTO 440 | LT023 | 12
83 | 2025-09-16 | ARA7070 | SAFFETY HEAD ARAÑAS 450 | LT024 | 14
84 | 2025-09-16 | SEL6176 | SELLO MECÁNICO 440 KT508 | LT003 | 8
85 | 2025-09-16 | SEL1373 | SELLO MECÁNICO 450XL KT509 | LT003 | 5
86 | 2025-09-16 | SEL5962 | SELLO MECÁNICO FRICK TSL193 | LT003 | 1
87 | 2025-09-16 | SEL4197 | SELLO MECÁNICO HANDEN - KS240 | LT003 | 3
88 | 2025-09-16 | SEL6017 | SELLO MECÁNICO MYCOM B CR03209-WBHE | LT003 | 3
89 | 2025-09-16 | STE1537 | STEADY MOUNT - A17311SS | LT027 | 4
90 | 2025-09-16 | SUP1700 | SUPER FILTRO FRICK RXF 50 | LT008 | 3
91 | 2025-09-16 | TAN5109 | TANQUE FLOTADOR DE NIVEL PARKER - SIN MICROSWITCH | LT012 | 4
92 | 2025-09-16 | TEC2680 | TECLE STON COMPLETO | TL032 | 1
93 | 2025-09-16 | VÁL7117 | VÁLVULA 3 VÍAS PARKER ½ | LT005 | 1
94 | 2025-09-16 | VÁL2016 | VÁLVULA 3 VÍAS PARKER 1¼ | LT005 | 1
95 | 2025-09-16 | VÁL5505 | VÁLVULA AMG PASO ANGULAR 2" | LT005 | 4
96 | 2025-09-16 | VÁL2116 | VÁLVULA ANGULAR 2" - CASTLE | LT005 | 3
97 | 2025-09-16 | VÁL7780 | VÁLVULA ANGULAR 3" - CASTLE | LT005 | 1
98 | 2025-09-16 | VÁL2164 | VÁLVULA DE ¼ PARA MANÓMETRO - PARKER | LT005 | 12
99 | 2025-09-16 | VÁL1516 | VÁLVULA DE DESCARGA 440 | LT005 | 23
100 | 2025-09-16 | VÁL1133 | VÁLVULA DE DESCARGA 440 REUSABLES | LT005 | 23
101 | 2025-09-16 | VÁL4347 | VÁLVULA DE DESCARGA 450 | LT005 | 121
102 | 2025-09-16 | VÁL7414 | VÁLVULA DE DESCARGA MYCOM ¼ | LT005 | 22
103 | 2025-09-16 | VÁL7029 | VÁLVULA DE DESCARGA MYCOM A | LT005 | 73
104 | 2025-09-16 | VÁL4007 | VÁLVULA DE DESCARGA MYCOM B | LT005 | 34
105 | 2025-09-16 | VÁL1047 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN MANUAL PARKER ½ | LT005 | 15
106 | 2025-09-16 | VÁL2336 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN PARKER DAE5C | LT005 | 1
107 | 2025-09-16 | VÁL7999 | VÁLVULA DE PASO ANGULAR ½ - DANFOSS | LT005 | 1
108 | 2025-09-16 | VÁL1793 | VÁLVULA DE PASO ANGULAR 2" - DANFOSS | LT005 | 6
109 | 2025-09-16 | VÁL8742 | VÁLVULA DE PASO RECTA SOLDABLE ½ - DANFOSS | LT005 | 19
110 | 2025-09-16 | VÁL7353 | VÁLVULA DE PASO ROSCABLE ½ PARKER | LT005 | 1
111 | 2025-09-16 | VÁL1035 | VÁLVULA DE PASO ROSCABLES 1" - HANSEN | LT005 | 1
112 | 2025-09-16 | VÁL2619 | VÁLVULA DE PASO SOLDABLE ½ - HANSEN | LT005 | 1
113 | 2025-09-16 | VÁL2898 | VÁLVULA DE SEGURIDAD PARKER 200 PSIG | LT005 | 1
114 | 2025-09-16 | VÁL5468 | VÁLVULA DE SERVICIO BITZER 2 ½" | LT005 | 1
115 | 2025-09-16 | VÁL7851 | VÁLVULA DE SERVICIO BITZER 2" | LT005 | 2
116 | 2025-09-16 | VÁL3111 | VÁLVULA DE SERVICIO DE DESCARGA BITZER 3" | LT005 | 1
117 | 2025-09-16 | VÁL4920 | VÁLVULA DE SUCCIÓN | LT005 | 39
118 | 2025-09-16 | VÁL4401 | VÁLVULA DE SUCCIÓN MYCOM B | LT005 | 85
119 | 2025-09-16 | VÁL1829 | VÁLVULA DE SUCCIÓN ORIGINAL VILTER | LT005 | 14
120 | 2025-09-16 | VÁL1290 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN A4AL - PARKER 2 PERNOS | LT005 | 2
121 | 2025-09-16 | VÁL2135 | VÁLVULA REGULADORA DE PRESIÓN A4AL - PARKER 4 PERNOS | LT005 | 1
122 | 2025-09-16 | VÁL6136 | VÁLVULA SOLDABLE ½ AGM | LT005 | 1
123 | 2025-09-16 | VÁL3699 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER S4A - 2 PERNOS | LT005 | 1
124 | 2025-09-16 | VÁL8812 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER S4A 1¼" - 4 PERNOS | LT005 | 1
125 | 2025-09-16 | VIS1520 | VISOR DE LÍQUIDO 30CM | LT010 | 3
126 | 2025-09-16 | VIS6344 | VISOR DE LÍQUIDO 45CM | LT010 | 2
127 | 2025-09-16 | VIS4695 | VISOR DE LÍQUIDO 60CM | LT010 | 13
128 | 2025-09-16 | YOK2681 | YOKE NEW STYLE A33575A | LT022 | 7
129 | 2025-09-16 | YOK2989 | YOKE OLD STYLE A33577A | LT022 | 4
130 | 2025-10-08 | GAS5323 | GASKET SET BITZER HS 74 | LT033 | 2
131 | 2025-10-08 | GAS2652 | GASKET SET BITZER HS 64 | LT033 | 2
132 | 2025-10-08 | GAS3060 | GASKET SET BITZER HS 8551 / 61 / 71 | LT033 | 2
133 | 2025-10-08 | STO4281 | STOP VALVE STAIGHT DN 50 | LT034 | 5
134 | 2025-10-08 | STO5650 | STOP VALVE STAIGHT DN 40 | LT034 | 5
135 | 2025-10-08 | STO3583 | STOP VALVE STAIGHT DN 25 | LT034 | 5
136 | 2025-10-08 | STO2310 | STOP VALVE STAIGHT DN 32 | LT034 | 10
137 | 2025-10-08 | STO6232 | STOP VALVE STAIGHT DN 15 | LT034 | 30
138 | 2025-10-08 | STO1808 | STOP VALVE ÁNGLE DN 15 | LT034 | 10
139 | 2025-10-08 | JAU3399 | JAULA POLIAMIDA 7309 | LT035 | 2
140 | 2025-10-08 | JAU3829 | JAULA POLIAMIDA NU 2211 | LT035 | 1
141 | 2025-10-08 | JAU6451 | JAULA POLIAMIDA NU 2209 | LT035 | 1
142 | 2025-10-08 | JAU4399 | JAULA POLIAMIDA 7313 | LT035 | 4
143 | 2025-10-08 | JAU1281 | JAULA POLIAMIDA 7310 | LT035 | 2
144 | 2025-10-08 | JAU1805 | JAULA POLIAMIDA UN 2207 | LT035 | 1
145 | 2025-10-08 | JAU4165 | JAULA POLIAMIDA NU 1014 BRONCE | LT035 | 2
146 | 2025-10-08 | JAU7153 | JAULA POLIAMIDA NU 1012 BRONCE | LT035 | 2
147 | 2025-10-08 | JAU3199 | JAULA POLIAMIDA 7307 | LT035 | 2
148 | 2025-10-08 | JAU7663 | JAULA POLIAMIDA NU 2208 | LT035 | 1
149 | 2025-10-08 | JAU7564 | JAULA POLIAMIDA 2307 | LT035 | 1
150 | 2025-10-08 | JAU4956 | JAULA POLIAMIDA NU 206 | LT035 | 1
151 | 2025-10-08 | JAU8041 | JAULA POLIAMIDA 7306 | LT035 | 1
152 | 2025-10-08 | ROD6935 | RODAMIENTO 450 | LT023 | 10
153 | 2025-11-05 | AKS5898 | AKS - 38 DANFOSS | LT032 | 6
154 | 2025-11-05 | BEA4265 | BEARING SET CONNECTING ROD 0.015" 440 VMC | LT033 | 40
155 | 2025-11-05 | BEA1377 | BEARING SET CONNECTING ROD STD 440 VMC | LT033 | 100
156 | 2025-11-05 | CON4688 | CONNECTING ROD WITH BEARING 440 VMV | LT026 | 15
157 | 2025-11-05 | CON2629 | CONNECTING ROOD AND CAP 450 XL | LT026 | 10
158 | 2025-11-05 | CRA2534 | CRANKCASE HEATER 115 V | LT034 | 10
159 | 2025-11-05 | CRA2508 | CRANKSHAFT 440 VMC 6 CYLINDER | LT035 | 1
160 | 2025-11-05 | CRA4241 | CRANKSHAFT 440 VMC 8 CYLINDER | LT035 | 3
161 | 2025-11-05 | CRA1934 | CRANKSHAFT 450 XL 4 CYLINDER | LT035 | 1
162 | 2025-11-05 | CRA2858 | CRANKSHAFT 450 XL 6 CYLINDER | LT035 | 3
163 | 2025-11-05 | CYL4387 | CYLINDER LINER KIT (W/UNLOADING) 440 VMC | LT016 | 50
164 | 2025-11-05 | GAS2228 | GASKET 160 VLD MYCOM WITH O RING SET | LT036 | 3
165 | 2025-11-05 | GAS3233 | GASKET 200 VLD MYCOM WITH O RING SET | LT036 | 3
166 | 2025-11-05 | GAS5964 | GASKET KIT | LT036 | 20
167 | 2025-11-05 | OIL5658 | OIL PUMP DRIVE FORK CRANKSHAFT FIT VILTER 440 | LT037 | 50
168 | 2025-11-05 | OIL4865 | OIL PUMP REPAIR KIT | LT037 | 5
169 | 2025-11-05 | PIS1954 | PISTON PIN | LT006 | 50
170 | 2025-11-05 | PIS2132 | PISTON RINGS AND PIN KIT | LT006 | 50
171 | 2025-11-05 | PLA8908 | PLATE SUCTION VALVE | LT005 | 100
172 | 2025-11-05 | RIN6176 | RING SET PISTON | LT018 | 50
173 | 2025-11-05 | SAF5428 | SAFETY HEAD & PINS ASSEMBLY AMMONIA 450 XL | LT024 | 20
174 | 2025-11-05 | SAF7021 | SAFETY HEAD AMMONIA 440 VMC | LT024 | 16
175 | 2025-11-05 | SHA6399 | SHAFT SEAL & GASKET 3" 450 XL | LT038 | 10
176 | 2025-11-05 | SPR6683 | SPRING SAFETY HEAD | LT039 | 15
177 | 2025-11-05 | SPR1476 | SPRING VALVE | LT039 | 1000
178 | 2025-11-05 | SVA6982 | SVA - S 100 A STR STOP VALVE H/W PS52 | LT040 | 6
179 | 2025-11-05 | SVA7273 | SVA - S 150 A STR STOP VALVE H/W PS52 | LT040 | 2
180 | 2025-11-05 | SVA7240 | SVA - S 80 A STR STOP VALVE H/W PS52 | LT040 | 8
181 | 2025-11-05 | VAL7039 | VALVE DIAPHRAGM DISCHARGE 440 VMC | LT005 | 150
182 | 2025-11-05 | VIL6942 | VILTER STEDY - MOUNT | LT041 | 15
183 | 2025-11-05 | YOK4924 | YOKE 440 | LT022 | 10
184 | 2025-11-05 | YOK1700 | YOKE 450 | LT022 | 4
185 | 2025-11-10 | BOM5369 | BOMBA DE ACEITE ORIGINAL VILTER | LT025 | 3
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
|  |  | - | -
INVENTARIOBO
SALIDAS

## SALIDASBO
SALIDAS DE PRODUCTOS BODEGA
Nro. DOCUMENTOS | FECHA | CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LOTE | CANTIDAD
1 | 2025-09-16 | RES3489 | RESORTE DE CABEZOTE 450XL-35252A | LT001 | 3
2 | 2025-09-16 | SEL6176 | SELLO MECÁNICO 440 KT508 | LT003 | 1 | DIGITAR LA CANTIDAD DE LOS PRODUCTOS QUE VAN DE SALIDA. AUTOMÁTICMANETE AL GUARDAR SE VA CAMBIANDO EL STOCK QUE ESTA EN LA PRIMERA HOJA DE INVENTARIO.
3 | 2025-09-16 | PIS3407 | PISTÓN BULÓN ANILLO KT213 | LT006 | 1
4 | 2025-09-16 | FIL4726 | FILTRO DE ACEITE 1448C | LT008 | 1
5 | 2025-09-16 | CIL4471 | CILINDRO 440 - KT072 | LT016 | 4
6 | 2025-09-16 | KIT8048 | KIT DE EMPAQUE KT049 | LT009 | 1
7 | 2025-09-16 | ROD5045 | RODAMIENTO 440 | LT023 | 1
8 | 2025-09-16 | CIG1861 | CIGÜEÑAL 440 | LT030 | 1
9 | 2025-09-16 | BRA6806 | BRAZO DE BIELA 440 SIN CHAPA | LT017 | 4
10 | 2025-09-16 | CHA2955 | CHAPAS 440 STD | LT019 | 4
11 | 2025-09-16 | YOK2681 | YOKE NEW STYLE A33575A | LT022 | 2
12 | 2025-09-16 | KIT8048 | KIT DE EMPAQUE KT049 | LT009 | 1
13 | 2025-09-16 | PIS4916 | PISTÓN DE CAPACIDAD OLD STYLE | LT006 | 1
14 | 2025-09-16 | ORI4378 | ORING DE CILINDRO | LT016 | 4
15 | 2025-09-16 | ROD5045 | RODAMIENTO 440 | LT023 | 1
16 | 2025-09-16 | CHA8337 | CHAPAS 450 STD | LT019 | 6
17 | 2025-09-16 | PRE8431 | PRESOSTATO DIFERENCIAL | LT028 | 1
18 | 2025-09-16 | MAN7890 | MANÓMETRO 4" 0-300PSI | LT020 | 1
19 | 2025-09-16 | MAN8959 | MANÓMETRO 4" 0-150PSI | LT020 | 1
20 | 2025-09-16 | FIL5781 | FILTRO DE PIEDRA D48 | LT008 | 4
21 | 2025-09-16 | JUE5470 | JUEGO DE ANILLOS 31989M/31989N | LT021 | 4
22 | 2025-09-16 | CHA5740 | CHAPAS 440 0.15" | LT019 | 4
23 | 2025-09-16 | VÁL4347 | VÁLVULA DE DESCARGA 450 | LT005 | 4
24 | 2025-09-16 | FIL5781 | FILTRO DE PIEDRA D48 | LT008 | 1
25 | 2025-01-10 | YOK2989 | YOKE OLD STYLE A33577A | LT022 | 2
26 | 2025-01-10 | VÁL1047 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN MANUAL PARKER ½ | LT005 | 4
27 | 30/09/25 | VÁL1047 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN MANUAL PARKER ½ | LT005 | 2
28 | 14/10/2025 | JAU1805 | JAULA POLIAMIDA UN 2207 | LT035 | 1
29 | 14/10/2025 | JAU3399 | JAULA POLIAMIDA 7309 | LT035 | 1
30 | 14/10/2025 | JAU6451 | JAULA POLIAMIDA NU 2209 | LT035 | 1
31 | 14/10/2025 | JAU7153 | JAULA POLIAMIDA NU 1012 BRONCE | LT035 | 1
32 | 14/10/2025 | JAU4956 | JAULA POLIAMIDA NU 206 | LT035 | 1
33 | 14/10/2035 | JAU8041 | JAULA POLIAMIDA 7306 | LT035 | 1
34 | 22/10/2025 | STO2310 | STOP VALVE STAIGHT DN 32 | LT034 | 9
35 | 16/10/2025 | STO2310 | STOP VALVE STAIGHT DN 32 | LT034 | 1
36 | 23/10/2025 | ORI4378 | ORING DE CILINDRO | LT016 | 6
37 | 23/10/2025 | CHA8337 | CHAPAS 450 STD | LT019 | 6
38 | 23/10/2025 | KIT8048 | KIT DE EMPAQUE KT049 | LT009 | 1
39 | 23/10/2025 | SEL1373 | SELLO MECÁNICO 450XL KT509 | LT003 | 1
40 | 23/10/2025 | ROD6935 | RODAMIENTO 450 | LT023 | 1
41 | 30/10/2025 | AKS5898 | AKS - 38 DANFOSS | LT032 | 1
42 | 2025-03-11 | VIS4695 | VISOR DE LÍQUIDO 60CM | LT010 | 1
43 | 2025-03-11 | SEL6176 | SELLO MECÁNICO 440 KT508 | LT003 | 1
44 | 2025-04-11 | VÁL4920 | VÁLVULA DE SUCCIÓN | LT005 | 8
45 | 2025-04-11 | VÁL4920 | VÁLVULA DE SUCCIÓN | LT005 | 8
46 | 2025-04-11 | SEL1373 | SELLO MECÁNICO 450XL KT509 | LT003 | 1
47 | 2025-05-11 | MAN1726 | MANÓMETRO DE 2½ " 0-300PSI | LT020 | 2
48 | 2025-05-11 | MAN2397 | MANÓMETRO 2 ½" 0-150PSI | LT020 | 1
49 | 2025-06-11 | KIT2044 | KIT DE EMPAQUE BITZER TORNILLO 125 HP | LT009 | 1
50 | 2025-06-11 | SEL1373 | SELLO MECÁNICO 450XL KT509 | LT003 | 1
51 | 2025-06-11 | AKS5898 | AKS - 38 DANFOSS | LT032 | 1
52 | 14/11/2025 | CIL4471 | CILINDRO 440 - KT072 | LT016 | 4
53 | 14/11/2025 | PIS2132 | PISTON RINGS AND PIN KIT | LT006 | 4
54 | 14/11/2025 | CHA2955 | CHAPAS 440 STD | LT019 | 4
55 | 14/11/2025 | KIT8048 | KIT DE EMPAQUE KT049 | LT009 | 1
56 | 14/11/2025 | BOM5369 | BOMBA DE ACEITE ORIGINAL VILTER | LT025 | 1
57 | 14/11/2025 | VÁL4920 | VÁLVULA DE SUCCIÓN | LT005 | 4
58 | 14/11/2025 | VÁL1516 | VÁLVULA DE DESCARGA 440 | LT005 | 12
59 | 14/11/2025 | SEL6176 | SELLO MECÁNICO 440 KT508 | LT003 | 1
60 | 24/11/2025 | VÁL1047 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN MANUAL PARKER ½ | LT005 | 2
61 | 18/11/2034 | FIL3687 | FILTRO DE ACEITE FRICK RDB 100 | LT008 | 2
62 | 27/11/2025 | SUP1700 | SUPER FILTRO FRICK RXF 50 | LT008 | 1
63 | 28/11/2025 | VÁL1793 | VÁLVULA DE PASO ANGULAR 2" - DANFOSS | LT005 | 6
64 | 28/11/2025 | VÁL1047 | VÁLVULA DE EXPANSIÓN MANUAL PARKER ½ | LT005 | 6
65 | 2025-09-16 |  | - | -
66 | 2025-09-16 |  | - | -
67 | 2025-09-16 |  | - | -
68 | 2025-09-16 |  | - | -
69 | 2025-09-16 |  | - | -
70 | 2025-09-16 |  | - | -
71 | 2025-09-16 |  | - | -
72 | 2025-09-16 |  | - | -
73 | 2025-09-16 |  | - | -
74 | 2025-09-16 |  | - | -
75 | 2025-09-16 |  | - | -
76 | 2025-09-16 |  | - | -
77 | 2025-09-16 |  | - | -
78 | 2025-09-16 |  | - | -
79 | 2025-09-16 |  | - | -
80 | 2025-09-16 |  | - | -
81 | 2025-09-16 |  | - | -
82 | 2025-09-16 |  | - | -
83 | 2025-09-16 |  | - | -
84 | 2025-09-16 |  | - | -
85 | 2025-09-16 |  | - | -
86 | 2025-09-16 |  | - | -
87 | 2025-09-16 |  | - | -
88 | 2025-09-16 |  | - | -
89 | 2025-09-16 |  | - | -
90 | 2025-09-16 |  | - | -
91 | 2025-09-16 |  | - | -
92 | 2025-09-16 |  | - | -
93 | 2025-09-16 |  | - | -
94 | 2025-09-16 |  | - | -
95 | 2025-09-16 |  | - | -
96 | 2025-09-16 |  | - | -
97 | 2025-09-16 |  | - | -
98 | 2025-09-16 |  | - | -
99 | 2025-09-16 |  | - | -
100 | 2025-09-16 |  | - | -
101 | 2025-09-16 |  | - | -
102 | 2025-09-16 |  | - | -
103 | 2025-09-16 |  | - | -
104 | 2025-09-16 |  | - | -
105 | 2025-09-16 |  | - | -
106 | 2025-09-16 |  | - | -
107 | 2025-09-16 |  | - | -
108 | 2025-09-16 |  | - | -
109 | 2025-09-16 |  | - | -
110 | 2025-09-16 |  | - | -
111 | 2025-09-16 |  | - | -
112 | 2025-09-16 |  | - | -
113 | 2025-09-16 |  | - | -
114 | 2025-09-16 |  | - | -
115 | 2025-09-16 |  | - | -
116 | 2025-09-16 |  | - | -
117 | 2025-09-16 |  | - | -
118 | 2025-09-16 |  | - | -
119 | 2025-09-16 |  | - | -
120 | 2025-09-16 |  | - | -
121 | 2025-09-16 |  | - | -
122 | 2025-09-16 |  | - | -
123 | 2025-09-16 |  | - | -
124 | 2025-09-16 |  | - | -
125 | 2025-09-16 |  | - | -
126 | 2025-09-16 |  | - | -
127 | 2025-09-16 |  | - | -
128 | 2025-09-16 |  | - | -
129 | 2025-09-16 |  | - | -
130 | 2025-09-16 |  | - | -
131 | 2025-09-16 |  | - | -
132 | 2025-09-16 |  | - | -
133 | 2025-09-16 |  | - | -
134 | 2025-09-16 |  | - | -
135 | 2025-09-16 |  | - | -
136 | 2025-09-16 |  | - | -
137 | 2025-09-16 |  | - | -
138 | 2025-09-16 |  | - | -
139 | 2025-09-16 |  | - | -
140 | 2025-09-16 |  | - | -
141 | 2025-09-16 |  | - | -
142 | 2025-09-16 |  | - | -
143 | 2025-09-16 |  | - | -
144 | 2025-09-16 |  | - | -
145 | 2025-09-16 |  | - | -
146 | 2025-09-16 |  | - | -
147 | 2025-09-16 |  | - | -
148 | 2025-09-16 |  | - | -
149 | 2025-09-16 |  | - | -
150 | 2025-09-16 |  | - | -
151 | 2025-09-16 |  | - | -
152 | 2025-09-16 |  | - | -
153 | 2025-09-16 |  | - | -
154 | 2025-09-16 |  | - | -
155 | 2025-09-16 |  | - | -
156 | 2025-09-16 |  | - | -
157 | 2025-09-16 |  | - | -
158 | 2025-09-16 |  | - | -
159 | 2025-09-16 |  | - | -
160 | 2025-09-16 |  | - | -
161 | 2025-09-16 |  | - | -
162 | 2025-09-16 |  | - | -
163 | 2025-09-16 |  | - | -
164 | 2025-09-16 |  | - | -
165 | 2025-09-16 |  | - | -
166 | 2025-09-16 |  | - | -
167 | 2025-09-16 |  | - | -
168 | 2025-09-16 |  | - | -
169 | 2025-09-16 |  | - | -
170 | 2025-09-16 |  | - | -
171 | 2025-09-16 |  | - | -
172 | 2025-09-16 |  | - | -
173 | 2025-09-16 |  | - | -
174 | 2025-09-16 |  | - | -
175 | 2025-09-16 |  | - | -
176 | 2025-09-16 |  | - | -
177 | 2025-09-16 |  | - | -
178 | 2025-09-16 |  | - | -
179 | 2025-09-16 |  | - | -
180 | 2025-09-16 |  | - | -
181 | 2025-09-16 |  | - | -
182 | 2025-09-16 |  | - | -
183 | 2025-09-16 |  | - | -
184 | 2025-09-16 |  | - | -
185 | 2025-09-16 |  | - | -
186 | 2025-09-16 |  | - | -
187 | 2025-09-16 |  | - | -
188 | 2025-09-16 |  | - | -
189 | 2025-09-16 |  | - | -
190 | 2025-09-16 |  | - | -
191 | 2025-09-16 |  | - | -
192 | 2025-09-16 |  | - | -
193 | 2025-09-16 |  | - | -
194 | 2025-09-16 |  | - | -
195 | 2025-09-16 |  | - | -
196 | 2025-09-16 |  | - | -
197 | 2025-09-16 |  | - | -
198 | 2025-09-16 |  | - | -
199 | 2025-09-16 |  | - | -
200 | 2025-09-16 |  | - | -
201 | 2025-09-16 |  | - | -
202 | 2025-09-16 |  | - | -
203 | 2025-09-16 |  | - | -
204 | 2025-09-16 |  | - | -
205 | 2025-09-16 |  | - | -
206 | 2025-09-16 |  | - | -
207 | 2025-09-16 |  | - | -
208 | 2025-09-16 |  | - | -
209 | 2025-09-16 |  | - | -
210 | 2025-09-16 |  | - | -
INVENTARIOBO
ENTRADAS

## INVENTARIOOFICINA
CONTROL DE INVENTARIO OFICINA
CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LOTE | ENTRADAS | SALIDAS | STOCK ACTUAL | PRECIO UNITARIO | IMPORTE INVENTARIO
ACE5123 | ACEITE BITZER 10 LTS | LT028 | 1 | 0 | 1 |  | 0
ACO7514 | ACOPLE DE MATRIMONIO 1 | LT005 | 1 | 0 | 1 |  | 0
ANI7706 | ANILLOS PTFE TORNILLOS BITZER OSN | LT034 | 1 | 0 | 1 |  | 0
ARA6465 | ARAÑA 450 XL | LT011 | 1 | 0 | 1 |  | 0
BOB1936 | BOBINA DANFOSS 100 VOLTS 18 WATTS AKU ONLY | LT031 | 4 | 0 | 4 |  | 0
BOB3629 | BOBINA DANFOSS 220 VOLTS 14 WATTS | LT039 | 2 | 0 | 2 |  | 0
BOB5389 | BOBINA FRICK 120 VOLTS 9S1A0114 HOS | LT031 | 1 | 0 | 1 |  | 0
BOM2827 | BOMBA DE ACEITE VILTER OEN | LT029 | 1 | 1 | 0 |  | 0
BOM3408 | BOMBA DE CARGA DE ACEITE MANUAL VILTER | LT029 | 1 | 0 | 1 |  | 0
BRA7680 | BRAZO DE BIELA VILTER 440 | LT021 | 2 | 0 | 2 |  | 0
BRA2560 | BRAZO DE BIELA VILTER 440 ORIGINAL | LT021 | 2 | 0 | 2 |  | 0
BRA4736 | BRAZO DE BIELA VILTER 450 XL | LT021 | 6 | 3 | 3 |  | 0
BRI5976 | BRIDA ½ DANFOSS | LT044 | 2 | 0 | 2 |  | 0
BRI6947 | BRIDA 1" ¹/₁₂" ORIFICIO | LT044 | 2 | 0 | 2 |  | 0
BUL8270 | BULÓN DE PISTÓN | LT008 | 2 | 4 | -2 |  | 0
CAP5686 | CAPUCHA PARA VÁLVULA SOLENOIDE HANSEN | LT002 | 4 | 0 | 4 |  | 0
CHA3383 | CHAPA STD 440 VILTER | LT016 | 6 | 0 | 6 |  | 0
CHA5833 | CHAPA STD MYCOM B ORIGINAL | LT016 | 1 | 0 | 1 |  | 0
CHA4531 | CHAPA VILTER ORIGINAL 0.15" | LT016 | 1 | 0 | 1 |  | 0
CHA6496 | CHAPAS 440 0.30" | LT016 | 3 | 0 | 3 |  | 0
CHA6699 | CHAPAS 450 XL STD | LT016 | 22 | 0 | 22 |  | 0
CHI6805 | CHILL CHECK VILTER TORNILLO 50HP | LT015 | 2 | 0 | 2 |  | 0
CIL1942 | CILINDROS MYCON B | LT019 | 2 | 0 | 2 |  | 0
CIL4475 | CILINDROS VILTER 440 | LT019 | 2 | 0 | 2 |  | 0
CIL5664 | CILINDROS VILTER 450 XL | LT019 | 3 | 0 | 3 |  | 0
DAN7967 | DANFOSS 1CS/15N/ICLX 80 3" | LT027 | 1 | 0 | 1 |  | 0
DIA1783 | DIAFRAGMA DE DESCARGA | LT003 | 32 | 0 | 32 |  | 0
ELE2096 | ELEMENTO TERMOSTÁTICO ALCO AX-3A | LT032 | 1 | 0 | 1 |  | 0
EMP7073 | EMPAQUE BITZER TORNILLO 125HP | LT030 | 0 | 0 | 0 |  | 0
EMP1288 | EMPAQUE BITZER TORNILLO 50HP | LT030 | 4 | 0 | 4 |  | 0
EMP3788 | EMPAQUE BITZER TORNILLO 75HP | LT030 | 1 | 0 | 1 |  | 0
EMP5270 | EMPAQUES DE TEFLON PORTA FILTROS D48 | LT030 | 1 | 0 | 1 |  | 0
FIL9176 | FILTRO COALESCENT FRICK 86,5 x 24 x 18CMS | LT010 | 1 | 0 | 1 |  | 0
FIL5969 | FILTRO COLADOR DANFOSS SOLDABLE ½ | LT010 | 1 | 0 | 1 |  | 0
FIL9962 | FILTRO DE ½" PARKER PARA SOLENOIDE DE ½ | LT010 | 2 | 0 | 2 |  | 0
FIL5261 | FILTRO DE ACEITE BITZER TORNILLO HSN/8S | LT010 | 3 | 0 | 3 |  | 0
FIL8448 | FILTRO DE ACEITE ORIGINAL 1448C | LT010 | 2 | 0 | 2 |  | 0
FIL7715 | FILTRO DE ACEITE VILTER 1448C | LT010 | 11 | 1 | 10 |  | 0
FIL8099 | FILTRO DE ACEITO NUGENT 1448C | LT010 | 1 | 0 | 1 |  | 0
FIL8115 | FILTRO DE PIEDRA DANFOSS D48 | LT010 | 4 | 0 | 4 |  | 0
FIL9132 | FILTRO FRICK PARTE 950A0020H02 | LT010 | 1 | 0 | 1 |  | 0
FIL1754 | FILTRO MYCON TORNILLO 200 USD | LT010 | 3 | 0 | 3 |  | 0
FIL6681 | FILTRO SABROE SMC 100 | LT010 | 1 | 0 | 1 |  | 0
FLO5700 | FLOTADOR DE NIVEL PARKER COMPLETO | LT006 | 1 | 0 | 1 |  | 0
GAL6337 | GALLETA PARA VÁLVULA PARKER ½" | LT002 | 2 | 0 | 2 |  | 0
HEA9055 | HEATER VILTER 120 VOLTS | LT024 | 3 | 0 | 3 |  | 0
KIT4403 | KIT COMPLETO DE PISTÓN Y BRAZO DE BIELA VILTER 440 | LT017 | 1 | 0 | 1 |  | 0
KIT8009 | KIT DE EMPAQUE DANFOSS ICLX50 / CS50 | LT017 | 1 | 0 | 1 |  | 0
KIT8501 | KIT DE EMPAQUE VILTER 044 ORIGINAL | LT017 | 1 | 0 | 1 |  | 0
KIT9003 | KIT DE ORINGS Y EMPAQUES FRICK XSF151 | LT017 | 1 | 0 | 1 |  | 0
KIT1391 | KIT DE REPARACÓN BOMBA ACEITE VILTER | LT017 | 4 | 0 | 4 |  | 0
KIT2506 | KIT DE RODAMIENTO FRICK TDSL 193 | LT017 | 1 | 1 | 0 |  | 0
MAI6017 | MAIN BEARING MYCOM B | LT004 | 1 | 0 | 1 |  | 0
MAN4059 | MANÓMETRO SEREFRIND 2 ½ 150 PSI | LT023 | 7 | 0 | 7 |  | 0
MAN1648 | MANÓMETRO SEREFRIND 2 ½ 300 PSI | LT023 | 6 | 0 | 6 |  | 0
MAN8664 | MANÓMETRO SEREFRIND 300 PSIG | LT023 | 2 | 0 | 2 |  | 0
MAN6763 | MANÓMETRO SEREFRIND 4" 150 PSIG | LT023 | 1 | 0 | 1 |  | 0
MAN2945 | MANÓMETRO SEREFRIND 4" 300 PSIG | LT023 | 4 | 0 | 4 |  | 0
MAN7856 | MANÓMETRO VILTER 300 PSIG | LT023 | 1 | 0 | 1 |  | 0
MEC3236 | MECHAS DE AZUFRE | LT033 | 100 | 0 | 100 |  | 0
MIC6254 | MICRO SWITCH FIN DE CARRERA | LT014 | 1 | 0 | 1 |  | 0
ORI2311 | ORING DE CILINDRO VILTER | LT042 | 20 | 4 | 16 |  | 0
OVE8677 | OVERHAL KIT 032F2346 EVRAT 10 EVRAT 10 EVRST 10 | LT036 | 2 | 0 | 2 |  | 0
PIL4944 | PILOTO DANFOSS CVE-L 027B 0980 | LT040 | 2 | 0 | 2 |  | 0
PIL2441 | PILOTO EVM NC | LT038 | 3 | 0 | 3 |  | 0
PIN8393 | PINES PARA CILINDROS VILTER 440 / 450 XL | LT019 | 155 | 0 | 155 |  | 0
PIS9859 | PISTÓN ASSENBLY KIT FOR HS8A HANSEN | LT008 | 7 | 0 | 7 |  | 0
PIS2752 | PISTÓN DE CAPACIDAD NEW STYLE | LT008 | 2 | 0 | 2 |  | 0
PIS2177 | PISTÓN DE CAPACIDAD VILTER NEW STYLE | LT008 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PIS4822 | PISTÓN DE CAPACIDAD VILTER OLD STYLE | LT008 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PIS1721 | PISTÓN OEN OLD STYLE | LT008 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PIS3967 | PISTÓN OLD STYLE OGN VILTER | LT008 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PIS9137 | PISTÓN ORIGINAL OLD STYLE | LT008 | 2 | 0 | 2 |  | 0
PIS4997 | PISTÓN Y BULÓN VILTER | LT008 | 8 | 1 | 7 |  | 0
PLA9956 | PLATO PORTA VÁLVULA VILTER 450 XL | LT025 | 7 | 0 | 7 |  | 0
PRE6245 | PRESOSTATO DIFF. P70AA - 119 120 PSI OPGN L0W | LT041 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PRE6847 | PRESOSTATO JOHNSON CONTROLS P70CA - S 500 PSIG | LT041 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PRE4682 | PRESOSTATO PEN 100 PSIG P70CA - 64 OPEN HIGH | LT041 | 1 | 0 | 1 |  | 0
PRE9623 | PRESOSTATO PEN 100 PSIG P70GA - 27 OPEN DROP IN PRESSURE | LT041 | 1 | 0 | 1 |  | 0
RES4728 | RESORTE DE DESCARGA MYCOM B | LT009 | 100 | 0 | 100 |  | 0
RES1872 | RESORTE DE VÁLVULA VILTER | LT009 | 1096 | 51 | 1045 |  | 0
RIN7845 | RING PISTÓN DE CAPACIDAD OLD STYLE | LT008 | 3 | 0 | 3 |  | 0
RIN1325 | RING SET VILTER | LT026 | 5 | 0 | 5 |  | 0
ROD1091 | RODAMIENTO G024 - 2Z | LT013 | 4 | 0 | 4 |  | 0
ROD1141 | RODAMIENTO GG264 2RSH | LT013 | 0 | 0 | 0 |  | 0
ROD1048 | RODAMIENTO NU214 | LT013 | 12 | 0 | 12 |  | 0
ROD9993 | RODAMIENTO QJ313 MX | LT013 | 2 | 0 | 2 |  | 0
ROD9771 | RODAMIENTO S1111 | LT013 | 197 | 0 | 197 |  | 0
ROD4829 | RODAMIENTO VILTER 440 | LT013 | 5 | 0 | 5 |  | 0
ROD4993 | RODAMIENTO VILTER 450 XL | LT013 | 3 | 1 | 2 |  | 0
SEL8721 | SELLO MECÁNICO BOMBADUR NH3 | LT020 | 1 | 0 | 1 |  | 0
SEL8071 | SELLO MECÁNICO MYCOM I160 EMPACRECI | LT020 | 1 | 0 | 1 |  | 0
SEL1230 | SELLO MECÁNICO ORIGINAL VILTER 440 | LT020 | 1 | 0 | 1 |  | 0
SEL7103 | SELLO MECÁNICO VILTER 350 ES | LT020 | 1 | 0 | 1 |  | 0
SEL2965 | SELLO MECÁNICO VILTER 440 | LT020 | 4 | 2 | 2 |  | 0
SEL1422 | SELLO MECÁNICO VILTER 45O XL | LT020 | 5 | 0 | 5 |  | 0
SEN4608 | SENSOR DE TEMPERATURA MAYAKAWA TR10-C | LT037 | 2 | 0 | 2 |  | 0
SEN2809 | SENSOR OPTICO DE NIVEL PARKER PNZS1625 | LT037 | 1 | 0 | 1 |  | 0
SET2761 | SET DE EMPAQUE VILTER 8C | LT001 | 11 | 0 | 11 |  | 0
SET9709 | SET DE ÓRING MDE CILINDROS ORIGINAL VILTER | LT001 | 6 | 4 | 2 |  | 0
SOL5569 | SOLENOID TUBE PLUNGER HIT HANSEN | LT012 | 2 | 0 | 2 |  | 0
SOL3471 | SOLENOIDE DELTA POWER 120 VOLTS | LT012 | 2 | 0 | 2 |  | 0
SOL4410 | SOLENOIDE DELTA POWER 220 VOLTS | LT012 | 2 | 0 | 2 |  | 0
SOL3006 | SOLENOIDE DELTA POWER PEQUEÑA 120 VOLTS | LT012 | 2 | 0 | 2 |  | 0
SOL7491 | SOLENOIDE HANSEN 120 VOLTS | LT012 | 4 | 0 | 4 |  | 0
SOL5958 | SOLENOIDE MAGNÉTICA | LT012 | 2 | 0 | 2 |  | 0
SOL2985 | SOLENOIDE MAYAKAWA COMP. MYCOM B 220 VOLTS | LT012 | 1 | 0 | 1 |  | 0
SOL4844 | SOLENOIDE PARKER 120 VOLTS | LT012 | 1 | 0 | 1 |  | 0
STE6804 | STEADY MOUNT ORIGINAL VILTER | LT043 | 3 | 0 | 3 |  | 0
TER9157 | TERMINAL PLATE BITZER TORNILLO 125HP | LT018 | 2 | 0 | 2 |  | 0
TER5038 | TERMINAL PLATE BITZER TORNILLO 75HP | LT018 | 2 | 0 | 2 |  | 0
TER3134 | TERMOSTATO 1MIT TIPO TCZ 1750 | LT035 | 1 | 0 | 1 |  | 0
TRA4867 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DANFOSS AKS33 | LT045 | 1 | 0 | 1 |  | 0
TRA7918 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DANFOSSS AKS33 - 1 - 12 BAR | LT045 | 1 | 0 | 1 |  | 0
TRA7300 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN JOHNSON C 0-600 PSIA | LT045 | 1 | 0 | 1 |  | 0
TRA1422 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN JOHNSON C 1-200 PSIA | LT045 | 3 | 0 | 3 |  | 0
TRA3928 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN YORK AKS4050 0-200 PSIG | LT045 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL9217 | VÁLVULA ALIVIO INTERNO 250 PSI VILTER | LT002 | 41 | 0 | 41 |  | 0
VÁL7259 | VÁLVULA ANGULAR ROSCABLE 1" HANSEN | LT002 | 3 | 0 | 3 |  | 0
VÁL1288 | VÁLVULA ANGULAR ROSCABLE 1¼" HANSEN | LT002 | 2 | 0 | 2 |  | 0
VÁL9917 | VÁLVULA ANGULAR SOLDABLE PARKER 1" | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL1422 | VÁLVULA CHECK BITZER TORNILLO 75HP | LT002 | 2 | 0 | 2 |  | 0
VÁL5808 | VÁLVULA CHECK NRUA 25/32 | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL3119 | VÁLVULA DANFOSS ANGULAR SUA 15 ½" | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL4969 | VÁLVULA DANFOSS ANGULAR SUA 2S 1" | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL1668 | VÁLVULA DANFOSS HOT GAS T6HE / 06TN8311 | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL8924 | VÁLVULA DANFOSS OFV ¾" | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL3416 | VÁLVULA DANFOSS RECTA STE 15 ½ | LT002 | 5 | 0 | 5 |  | 0
VÁL1825 | VÁLVULA DE 3 VÍAS ½ x ½ HANSEN | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL3394 | VÁLVULA DE 3 VÍAS 3 x 4 x ¾" HANSEN | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL9490 | VÁLVULA DE 30 TIPO Y CASTLE 1½ | LT002 | 10 | 0 | 10 |  | 0
VÁL3210 | VÁLVULA DE ALIVIO INTERNO VILTER 300 PSIG | LT002 | 3 | 0 | 3 |  | 0
VÁL7575 | VÁLVULA DE ALIVIO INTERNO VILTER ORIGINAL | LT002 | 3 | 0 | 3 |  | 0
VÁL3944 | VÁLVULA DE DESCARGA VILTER 450 XL | LT002 | 31 | 4 | 27 |  | 0
VÁL9383 | VÁLVULA DE PASO CASTLE ANGULAR 2" | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL4242 | VÁLVULA DE PASO CASTLE ANGULAR 3" | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL7251 | VÁLVULA DE PASO DANFOSS RECTA 4" | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL8591 | VÁLVULA DE SEGURIDAD ½ x ¾ HANSEN 200 PSIG | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL9248 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HANSEN ½ x ¾ 300 PSIG | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL8989 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HANSEN ½ X 1" 250 PSIG | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL3977 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HENRY 200 PSI | LT002 | 12 | 0 | 12 |  | 0
VÁL3478 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HENRY 250 PSI | LT002 | 4 | 4 | 0 |  | 0
VÁL2435 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HENRY 42X¾" 250 PSI | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL5785 | VÁLVULA DE SUCCIÓN VILTER (PL | LT002 | 24 | 0 | 24 |  | 0
VÁL6685 | VÁLVULA EXPANSIÓN NH3 TG IS A2-10A | LT002 | 1 | 0 | 1 |  | 0
VÁL2330 | VÁLVULA PARKER PARA MANÓMETRO ¼ | LT002 | 4 | 0 | 4 |  | 0
VÁL2439 | VÁLVULA SEGURIDAD CYRUS SHANK 150 PSI | LT002 | 3 | 0 | 3 |  | 0
VÁL3581 | VÁLVULA SOLENOIDE 3 VÍAS PARKER 120 VOLTS / CAPACIDAD VILTER | LT002 | 2 | 0 | 2 |  | 0
VÁL2471 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER ⅜" SIN BRIDAS NI FILTROS | LT002 | 2 | 0 | 2 |  | 0
VÁL8394 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER ½" | LT002 | 8 | 0 | 8 |  | 0
VÁL4732 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER ½" SIN FILTRO NI BRINDAS | LT002 | 4 | 0 | 4 |  | 0
VÁL9298 | VÁLVULAS DE PASO HENRY 1¼" | LT002 | 4 | 0 | 4 |  | 0
VIS5944 | VISOR DE LÍQUIDO 30CMS | LT007 | 2 | 0 | 2 |  | 0
VIS2863 | VISOR DE LÍQUIDO 60CMS | LT007 | 1 | 0 | 1 |  | 0
YOK2993 | YOKE SAFETY HEAD | LT022 | 2 | 0 | 2 |  | 0
QJ 7907 | QJ 213 - XL - MPA | LT046 | 2 | 0 | 2 |  | 0
NU 7509 | NU 213 - E - XL - TVP2 - C3 | LT047 | 2 | 0 | 2 |  | 0
NU 2060 | NU 2312 - E - XL - TUP2 | LT047 | 1 | 0 | 1 |  | 0
7319193 | 7310 BEP | LT048 | 1 | 0 | 1 |  | 0
NU 8943 | NU 2209 - E - XL - TUP2 | LT047 | 6 | 0 | 6 |  | 0
NU34258 | NU 311 - E - XL - TVP2 | LT047 | 1 | 0 | 1 |  | 0
NU 6802 | NU 2205 - ECP | LT047 | 1 | 0 | 1 |  | 0
NU 9933 | NU 2306 - ECP/C3 | LT047 | 1 | 0 | 1 |  | 0
NU 3415 | NU 208 - E - XL - TVP2 | LT047 | 4 | 0 | 4 |  | 0
NU 7758 | NU 211 - E -XL - TVP2 | LT047 | 1 | 0 | 1 |  | 0
NU 7791 | NU 2208 - E - XL - TVP2 | LT047 | 5 | 0 | 5 |  | 0
NU 1665 | NU 307 - E -XL - TVP2 | LT047 | 2 | 0 | 2 |  | 0
7308907 | 7306 - B - XL - TVP | LT048 | 1 | 0 | 1 |  | 0
NU 8035 | NU 206 - E - XL - TVP2 | LT047 | 2 | 0 | 2 |  | 0
7309002 | 7307 - B - XL - TVP | LT048 | 1 | 0 | 1 |  | 0
6302431 | 6307 - C3 | LT049 | 1 | 0 | 1 |  | 0
NU 1770 | NU 2205 - E - XL - TVP2 | LT047 | 2 | 0 | 2 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
|  |  | 0 | 0 | 0 |  | 0
ENTRADAS
SALIDAS

## ENTRADASOF
ENTRADAS DE PRODUCTO OFICINA
Nro. DOCUMENTOS | FECHA | CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LOTE | CANTIDAD
1 | 2025-09-18 | ACE5123 | ACEITE BITZER 10 LTS | LT028 | 1
2 | 2025-09-18 | ACO7514 | ACOPLE DE MATRIMONIO 1 | LT005 | 1
3 | 2025-09-18 | ANI7706 | ANILLOS PTFE TORNILLOS BITZER OSN | LT034 | 1
4 | 2025-09-18 | ARA6465 | ARAÑA 450 XL | LT011 | 1
5 | 2025-09-18 | BOB1936 | BOBINA DANFOSS 100 VOLTS 18 WATTS AKU ONLY | LT031 | 4
6 | 2025-09-18 | BOB3629 | BOBINA DANFOSS 220 VOLTS 14 WATTS | LT039 | 2
7 | 2025-09-18 | BOB5389 | BOBINA FRICK 120 VOLTS 9S1A0114 HOS | LT031 | 1
8 | 2025-09-18 | BOM2827 | BOMBA DE ACEITE VILTER OEN | LT029 | 1
9 | 2025-09-18 | BOM3408 | BOMBA DE CARGA DE ACEITE MANUAL VILTER | LT029 | 1
10 | 2025-09-18 | BRA7680 | BRAZO DE BIELA VILTER 440 | LT021 | 2
11 | 2025-09-18 | BRA2560 | BRAZO DE BIELA VILTER 440 ORIGINAL | LT021 | 2
12 | 2025-09-18 | BRA4736 | BRAZO DE BIELA VILTER 450 XL | LT021 | 6
13 | 2025-09-18 | BRI5976 | BRIDA ½ DANFOSS | LT044 | 2
14 | 2025-09-18 | BRI6947 | BRIDA 1" ¹/₁₂" ORIFICIO | LT044 | 2
15 | 2025-09-18 | BUL8270 | BULÓN DE PISTÓN | LT008 | 2
16 | 2025-09-18 | CAP5686 | CAPUCHA PARA VÁLVULA SOLENOIDE HANSEN | LT002 | 4
17 | 2025-09-18 | CHA3383 | CHAPA STD 440 VILTER | LT016 | 6
18 | 2025-09-18 | CHA5833 | CHAPA STD MYCOM B ORIGINAL | LT016 | 1
19 | 2025-09-18 | CHA4531 | CHAPA VILTER ORIGINAL 0.15" | LT016 | 1
20 | 2025-09-18 | CHA6496 | CHAPAS 440 0.30" | LT016 | 3
21 | 2025-09-18 | CHA6699 | CHAPAS 450 XL STD | LT016 | 22
22 | 2025-09-18 | CHI6805 | CHILL CHECK VILTER TORNILLO 50HP | LT015 | 2
23 | 2025-09-18 | CIL1942 | CILINDROS MYCON B | LT019 | 2
24 | 2025-09-18 | CIL4475 | CILINDROS VILTER 440 | LT019 | 2
25 | 2025-09-18 | CIL5664 | CILINDROS VILTER 450 XL | LT019 | 3
26 | 2025-09-18 | DAN7967 | DANFOSS 1CS/15N/ICLX 80 3" | LT027 | 1
27 | 2025-09-18 | DIA1783 | DIAFRAGMA DE DESCARGA | LT003 | 32
28 | 2025-09-18 | ELE2096 | ELEMENTO TERMOSTÁTICO ALCO AX-3A | LT032 | 1
29 | 2025-09-18 | EMP7073 | EMPAQUE BITZER TORNILLO 125HP | LT030
30 | 2025-09-18 | EMP1288 | EMPAQUE BITZER TORNILLO 50HP | LT030 | 4
31 | 2025-09-18 | EMP3788 | EMPAQUE BITZER TORNILLO 75HP | LT030 | 1
32 | 2025-09-18 | EMP5270 | EMPAQUES DE TEFLON PORTA FILTROS D48 | LT030 | 1
33 | 2025-09-18 | FIL9176 | FILTRO COALESCENT FRICK 86,5 x 24 x 18CMS | LT010 | 1
34 | 2025-09-18 | FIL5969 | FILTRO COLADOR DANFOSS SOLDABLE ½ | LT010 | 1
35 | 2025-09-18 | FIL9962 | FILTRO DE ½" PARKER PARA SOLENOIDE DE ½ | LT010 | 2
36 | 2025-09-18 | FIL5261 | FILTRO DE ACEITE BITZER TORNILLO HSN/8S | LT010 | 3
37 | 2025-09-18 | FIL8448 | FILTRO DE ACEITE ORIGINAL 1448C | LT010 | 2
38 | 2025-09-18 | FIL7715 | FILTRO DE ACEITE VILTER 1448C | LT010 | 11
39 | 2025-09-18 | FIL8099 | FILTRO DE ACEITO NUGENT 1448C | LT010 | 1
40 | 2025-09-18 | FIL8115 | FILTRO DE PIEDRA DANFOSS D48 | LT010 | 4
41 | 2025-09-18 | FIL9132 | FILTRO FRICK PARTE 950A0020H02 | LT010 | 1
42 | 2025-09-18 | FIL1754 | FILTRO MYCON TORNILLO 200 USD | LT010 | 3
43 | 2025-09-18 | FIL6681 | FILTRO SABROE SMC 100 | LT010 | 1
44 | 2025-09-18 | FLO5700 | FLOTADOR DE NIVEL PARKER COMPLETO | LT006 | 1
45 | 2025-09-18 | GAL6337 | GALLETA PARA VÁLVULA PARKER ½" | LT002 | 2
46 | 2025-09-18 | HEA9055 | HEATER VILTER 120 VOLTS | LT024 | 3
47 | 2025-09-18 | KIT4403 | KIT COMPLETO DE PISTÓN Y BRAZO DE BIELA VILTER 440 | LT017 | 1
48 | 2025-09-18 | KIT8009 | KIT DE EMPAQUE DANFOSS ICLX50 / CS50 | LT017 | 1
49 | 2025-09-18 | KIT8501 | KIT DE EMPAQUE VILTER 044 ORIGINAL | LT017 | 1
50 | 2025-09-18 | KIT9003 | KIT DE ORINGS Y EMPAQUES FRICK XSF151 | LT017 | 1
51 | 2025-09-18 | KIT1391 | KIT DE REPARACÓN BOMBA ACEITE VILTER | LT017 | 4
52 | 2025-09-18 | KIT2506 | KIT DE RODAMIENTO FRICK TDSL 193 | LT017 | 1
53 | 2025-09-18 | MAI6017 | MAIN BEARING MYCOM B | LT004 | 1
54 | 2025-09-18 | MAN4059 | MANÓMETRO SEREFRIND 2 ½ 150 PSI | LT023 | 7
55 | 2025-09-18 | MAN1648 | MANÓMETRO SEREFRIND 2 ½ 300 PSI | LT023 | 6
56 | 2025-09-18 | MAN8664 | MANÓMETRO SEREFRIND 300 PSIG | LT023 | 2
57 | 2025-09-18 | MAN6763 | MANÓMETRO SEREFRIND 4" 150 PSIG | LT023 | 1
58 | 2025-09-18 | MAN2945 | MANÓMETRO SEREFRIND 4" 300 PSIG | LT023 | 4
59 | 2025-09-18 | MAN7856 | MANÓMETRO VILTER 300 PSIG | LT023 | 1
60 | 2025-09-18 | MEC3236 | MECHAS DE AZUFRE | LT033 | 100
61 | 2025-09-18 | MIC6254 | MICRO SWITCH FIN DE CARRERA | LT014 | 1
62 | 2025-09-18 | ORI2311 | ORING DE CILINDRO VILTER | LT042 | 20
63 | 2025-09-18 | OVE8677 | OVERHAL KIT 032F2346 EVRAT 10 EVRAT 10 EVRST 10 | LT036 | 2
64 | 2025-09-18 | PIL4944 | PILOTO DANFOSS CVE-L 027B 0980 | LT040 | 2
65 | 2025-09-18 | PIL2441 | PILOTO EVM NC | LT038 | 3
66 | 2025-09-18 | PIN8393 | PINES PARA CILINDROS VILTER 440 / 450 XL | LT019 | 155
67 | 2025-09-18 | PIS9859 | PISTÓN ASSENBLY KIT FOR HS8A HANSEN | LT008 | 7
68 | 2025-09-18 | PIS2752 | PISTÓN DE CAPACIDAD NEW STYLE | LT008 | 2
69 | 2025-09-18 | PIS2177 | PISTÓN DE CAPACIDAD VILTER NEW STYLE | LT008 | 1
70 | 2025-09-18 | PIS4822 | PISTÓN DE CAPACIDAD VILTER OLD STYLE | LT008 | 1
71 | 2025-09-18 | PIS1721 | PISTÓN OEN OLD STYLE | LT008 | 1
72 | 2025-09-18 | PIS3967 | PISTÓN OLD STYLE OGN VILTER | LT008 | 1
73 | 2025-09-18 | PIS9137 | PISTÓN ORIGINAL OLD STYLE | LT008 | 2
74 | 2025-09-18 | PIS4997 | PISTÓN Y BULÓN VILTER | LT008 | 8
75 | 2025-09-18 | PLA9956 | PLATO PORTA VÁLVULA VILTER 450 XL | LT025 | 7
76 | 2025-09-18 | PRE6245 | PRESOSTATO DIFF. P70AA - 119 120 PSI OPGN L0W | LT041 | 1
77 | 2025-09-18 | PRE6847 | PRESOSTATO JOHNSON CONTROLS P70CA - S 500 PSIG | LT041 | 1
78 | 2025-09-18 | PRE4682 | PRESOSTATO PEN 100 PSIG P70CA - 64 OPEN HIGH | LT041 | 1
79 | 2025-09-18 | PRE9623 | PRESOSTATO PEN 100 PSIG P70GA - 27 OPEN DROP IN PRESSURE | LT041 | 1
80 | 2025-09-18 | RES4728 | RESORTE DE DESCARGA MYCOM B | LT009 | 100
81 | 2025-09-18 | RES1872 | RESORTE DE VÁLVULA VILTER | LT009 | 1096
82 | 2025-09-18 | RIN7845 | RING PISTÓN DE CAPACIDAD OLD STYLE | LT008 | 3
83 | 2025-09-18 | RIN1325 | RING SET VILTER | LT026 | 5
84 | 2025-09-18 | ROD1091 | RODAMIENTO G024 - 2Z | LT013 | 4
85 | 2025-09-18 | ROD1141 | RODAMIENTO GG264 2RSH | LT013
86 | 2025-09-18 | ROD1048 | RODAMIENTO NU214 | LT013 | 12
87 | 2025-09-18 | ROD9993 | RODAMIENTO QJ313 MX | LT013 | 2
88 | 2025-09-18 | ROD9771 | RODAMIENTO S1111 | LT013 | 197
89 | 2025-09-18 | ROD4829 | RODAMIENTO VILTER 440 | LT013 | 5
90 | 2025-09-18 | ROD4993 | RODAMIENTO VILTER 450 XL | LT013 | 3
91 | 2025-09-18 | SEL8721 | SELLO MECÁNICO BOMBADUR NH3 | LT020 | 1
92 | 2025-09-18 | SEL8071 | SELLO MECÁNICO MYCOM I160 EMPACRECI | LT020 | 1
93 | 2025-09-18 | SEL1230 | SELLO MECÁNICO ORIGINAL VILTER 440 | LT020 | 1
94 | 2025-09-18 | SEL7103 | SELLO MECÁNICO VILTER 350 ES | LT020 | 1
95 | 2025-09-18 | SEL2965 | SELLO MECÁNICO VILTER 440 | LT020 | 4
96 | 2025-09-18 | SEL1422 | SELLO MECÁNICO VILTER 45O XL | LT020 | 5
97 | 2025-09-18 | SEN4608 | SENSOR DE TEMPERATURA MAYAKAWA TR10-C | LT037 | 2
98 | 2025-09-18 | SEN2809 | SENSOR OPTICO DE NIVEL PARKER PNZS1625 | LT037 | 1
99 | 2025-09-18 | SET2761 | SET DE EMPAQUE VILTER 8C | LT001 | 11
100 | 2025-09-18 | SET9709 | SET DE ÓRING MDE CILINDROS ORIGINAL VILTER | LT001 | 6
101 | 2025-09-18 | SOL5569 | SOLENOID TUBE PLUNGER HIT HANSEN | LT012 | 2
102 | 2025-09-18 | SOL3471 | SOLENOIDE DELTA POWER 120 VOLTS | LT012 | 2
103 | 2025-09-18 | SOL4410 | SOLENOIDE DELTA POWER 220 VOLTS | LT012 | 2
104 | 2025-09-18 | SOL3006 | SOLENOIDE DELTA POWER PEQUEÑA 120 VOLTS | LT012 | 2
105 | 2025-09-18 | SOL7491 | SOLENOIDE HANSEN 120 VOLTS | LT012 | 4
106 | 2025-09-18 | SOL5958 | SOLENOIDE MAGNÉTICA | LT012 | 2
107 | 2025-09-18 | SOL2985 | SOLENOIDE MAYAKAWA COMP. MYCOM B 220 VOLTS | LT012 | 1
108 | 2025-09-18 | SOL4844 | SOLENOIDE PARKER 120 VOLTS | LT012 | 1
109 | 2025-09-18 | STE6804 | STEADY MOUNT ORIGINAL VILTER | LT043 | 3
110 | 2025-09-18 | TER9157 | TERMINAL PLATE BITZER TORNILLO 125HP | LT018 | 2
111 | 2025-09-18 | TER5038 | TERMINAL PLATE BITZER TORNILLO 75HP | LT018 | 2
112 | 2025-09-18 | TER3134 | TERMOSTATO 1MIT TIPO TCZ 1750 | LT035 | 1
113 | 2025-09-18 | TRA4867 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DANFOSS AKS33 | LT045 | 1
114 | 2025-09-18 | TRA7918 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN DANFOSSS AKS33 - 1 - 12 BAR | LT045 | 1
115 | 2025-09-18 | TRA7300 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN JOHNSON C 0-600 PSIA | LT045 | 1
116 | 2025-09-18 | TRA1422 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN JOHNSON C 1-200 PSIA | LT045 | 3
117 | 2025-09-18 | TRA3928 | TRANSDUCTOR DE PRESIÓN YORK AKS4050 0-200 PSIG | LT045 | 1
118 | 2025-09-18 | VÁL9217 | VÁLVULA ALIVIO INTERNO 250 PSI VILTER | LT002 | 41
119 | 2025-09-18 | VÁL7259 | VÁLVULA ANGULAR ROSCABLE 1" HANSEN | LT002 | 3
120 | 2025-09-18 | VÁL1288 | VÁLVULA ANGULAR ROSCABLE 1¼" HANSEN | LT002 | 2
121 | 2025-09-18 | VÁL9917 | VÁLVULA ANGULAR SOLDABLE PARKER 1" | LT002 | 1
122 | 2025-09-18 | VÁL1422 | VÁLVULA CHECK BITZER TORNILLO 75HP | LT002 | 2
123 | 2025-09-18 | VÁL5808 | VÁLVULA CHECK NRUA 25/32 | LT002 | 1
124 | 2025-09-18 | VÁL3119 | VÁLVULA DANFOSS ANGULAR SUA 15 ½" | LT002 | 1
125 | 2025-09-18 | VÁL4969 | VÁLVULA DANFOSS ANGULAR SUA 2S 1" | LT002 | 1
126 | 2025-09-18 | VÁL1668 | VÁLVULA DANFOSS HOT GAS T6HE / 06TN8311 | LT002 | 1
127 | 2025-09-18 | VÁL8924 | VÁLVULA DANFOSS OFV ¾" | LT002 | 1
128 | 2025-09-18 | VÁL3416 | VÁLVULA DANFOSS RECTA STE 15 ½ | LT002 | 5
129 | 2025-09-18 | VÁL1825 | VÁLVULA DE 3 VÍAS ½ x ½ HANSEN | LT002 | 1
130 | 2025-09-18 | VÁL3394 | VÁLVULA DE 3 VÍAS 3 x 4 x ¾" HANSEN | LT002 | 1
131 | 2025-09-18 | VÁL9490 | VÁLVULA DE 30 TIPO Y CASTLE 1½ | LT002 | 10
132 | 2025-09-18 | VÁL3210 | VÁLVULA DE ALIVIO INTERNO VILTER 300 PSIG | LT002 | 3
133 | 2025-09-18 | VÁL7575 | VÁLVULA DE ALIVIO INTERNO VILTER ORIGINAL | LT002 | 3
134 | 2025-09-18 | VÁL3944 | VÁLVULA DE DESCARGA VILTER 450 XL | LT002 | 31
135 | 2025-09-18 | VÁL9383 | VÁLVULA DE PASO CASTLE ANGULAR 2" | LT002 | 1
136 | 2025-09-18 | VÁL4242 | VÁLVULA DE PASO CASTLE ANGULAR 3" | LT002 | 1
137 | 2025-09-18 | VÁL7251 | VÁLVULA DE PASO DANFOSS RECTA 4" | LT002 | 1
138 | 2025-09-18 | VÁL8591 | VÁLVULA DE SEGURIDAD ½ x ¾ HANSEN 200 PSIG | LT002 | 1
139 | 2025-09-18 | VÁL9248 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HANSEN ½ x ¾ 300 PSIG | LT002 | 1
140 | 2025-09-18 | VÁL8989 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HANSEN ½ X 1" 250 PSIG | LT002 | 1
141 | 2025-09-18 | VÁL3977 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HENRY 200 PSI | LT002 | 12
142 | 2025-09-18 | VÁL3478 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HENRY 250 PSI | LT002 | 4
143 | 2025-09-18 | VÁL2435 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HENRY 42X¾" 250 PSI | LT002 | 1
144 | 2025-09-18 | VÁL5785 | VÁLVULA DE SUCCIÓN VILTER (PL | LT002 | 24
145 | 2025-09-18 | VÁL6685 | VÁLVULA EXPANSIÓN NH3 TG IS A2-10A | LT002 | 1
146 | 2025-09-18 | VÁL2330 | VÁLVULA PARKER PARA MANÓMETRO ¼ | LT002 | 4
147 | 2025-09-18 | VÁL2439 | VÁLVULA SEGURIDAD CYRUS SHANK 150 PSI | LT002 | 3
148 | 2025-09-18 | VÁL3581 | VÁLVULA SOLENOIDE 3 VÍAS PARKER 120 VOLTS / CAPACIDAD VILTER | LT002 | 2
149 | 2025-09-18 | VÁL2471 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER ⅜" SIN BRIDAS NI FILTROS | LT002 | 2
150 | 2025-09-18 | VÁL8394 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER ½" | LT002 | 8
151 | 2025-09-18 | VÁL4732 | VÁLVULA SOLENOIDE PARKER ½" SIN FILTRO NI BRINDAS | LT002 | 4
152 | 2025-09-18 | VÁL9298 | VÁLVULAS DE PASO HENRY 1¼" | LT002 | 4
153 | 2025-09-18 | VIS5944 | VISOR DE LÍQUIDO 30CMS | LT007 | 2
154 | 2025-09-18 | VIS2863 | VISOR DE LÍQUIDO 60CMS | LT007 | 1
155 | 2025-09-18 | YOK2993 | YOKE SAFETY HEAD | LT022 | 2
156 | 2025-11-10 | QJ 7907 | QJ 213 - XL - MPA | LT046 | 2
157 | 2025-11-10 | NU 7509 | NU 213 - E - XL - TVP2 - C3 | LT047 | 2
158 | 2025-11-10 | NU 2060 | NU 2312 - E - XL - TUP2 | LT047 | 1
159 | 2025-11-10 | 7319193 | 7310 BEP | LT048 | 1
160 | 2025-11-10 | NU 8943 | NU 2209 - E - XL - TUP2 | LT047 | 6
161 | 2025-11-10 | NU34258 | NU 311 - E - XL - TVP2 | LT047 | 1
162 | 2025-11-10 | NU 6802 | NU 2205 - ECP | LT047 | 1
163 | 2025-11-10 | NU 9933 | NU 2306 - ECP/C3 | LT047 | 1
164 | 2025-11-10 | NU 3415 | NU 208 - E - XL - TVP2 | LT047 | 4
165 | 2025-11-10 | NU 7758 | NU 211 - E -XL - TVP2 | LT047 | 1
166 | 2025-11-10 | NU 7791 | NU 2208 - E - XL - TVP2 | LT047 | 5
167 | 2025-11-10 | NU 1665 | NU 307 - E -XL - TVP2 | LT047 | 2
168 | 2025-11-10 | 7308907 | 7306 - B - XL - TVP | LT048 | 1
169 | 2025-11-10 | NU 8035 | NU 206 - E - XL - TVP2 | LT047 | 2
170 | 2025-11-10 | 7309002 | 7307 - B - XL - TVP | LT048 | 1
171 | 2025-11-10 | 6302431 | 6307 - C3 | LT049 | 1
172 | 2025-11-10 | NU 1770 | NU 2205 - E - XL - TVP2 | LT047 | 2
173 | 2025-11-10 |  | - | -
174 | 2025-11-10 |  | - | -
175 | 2025-11-10 |  | - | -
176 | 2025-11-10 |  | - | -
177 | 2025-11-10 |  | - | -
178 | 2025-11-10 |  | - | -
179 | 2025-11-10 |  | - | -
180 | 2025-11-10 |  | - | -
181 | 2025-11-10 |  | - | -
182 | 2025-11-10 |  | - | -
183 | 2025-11-10 |  | - | -
184 | 2025-11-10 |  | - | -
185 | 2025-11-10 |  | - | -
186 | 2025-11-10 |  | - | -
187 | 2025-11-10 |  | - | -
188 | 2025-11-10 |  | - | -
189 | 2025-11-10 |  | - | -
190 | 2025-11-10 |  | - | -
191 | 2025-11-10 |  | - | -
192 | 2025-11-10 |  | - | -
193 | 2025-11-10 |  | - | -
194 | 2025-11-10 |  | - | -
195 | 2025-11-10 |  | - | -
INVENTARIOOF
SALIDAS

## SALIDASOF
SALIDAS DE PRODUCTOS OFICINA
Nro. DOCUMENTOS | FECHA | CÓDIGO PRODUCTO | DESCRIPCIÓN | LOTE | CANTIDAD
1 | 2025-09-18 | VÁL3944 | VÁLVULA DE DESCARGA VILTER 450 XL | LT002 | 4
2 | 2025-09-18 | BOM2827 | BOMBA DE ACEITE VILTER OEN | LT029 | 1
3 | 2025-09-18 | SET9709 | SET DE ÓRING MDE CILINDROS ORIGINAL VILTER | LT001 | 4
4 | 2025-09-18 | RES1872 | RESORTE DE VÁLVULA VILTER | LT009 | 48
5 | 2025-09-18 | BUL8270 | BULÓN DE PISTÓN | LT008 | 4
6 | 2025-09-18 | ORI2311 | ORING DE CILINDRO VILTER | LT042 | 4
7 | 2025-09-18 | SEL2965 | SELLO MECÁNICO VILTER 440 | LT020 | 1
8 | 2025-03-10 | FIL7715 | FILTRO DE ACEITE VILTER 1448C | LT010 | 1
9 | 2025-07-10 | BRA4736 | BRAZO DE BIELA VILTER 450 XL | LT021 | 3
10 | 2025-09-10 | SEL2965 | SELLO MECÁNICO VILTER 440 | LT020 | 1
11 | 2025-09-18 | KIT2506 | KIT DE RODAMIENTO FRICK TDSL 193 | LT017 | 1
12 | 30/10/2025 | ROD4993 | RODAMIENTO VILTER 450 XL | LT013 | 1
13 | 30/10/2025 | RES1872 | RESORTE DE VÁLVULA VILTER | LT009 | 3
14 | 30/10/2025 | PIS4997 | PISTÓN Y BULÓN VILTER | LT008 | 1
15 | 2025-12-11 | VÁL3478 | VÁLVULA DE SEGURIDAD HENRY 250 PSI | LT002 | 4
16 |  |  | - | -
17 | 2025-09-18 |  | - | -
18 | 2025-09-18 |  | - | -
19 | 2025-09-18 |  | - | -
20 | 2025-09-18 |  | - | -
21 | 2025-09-18 |  | - | -
22 | 2025-09-18 |  | - | -
23 | 2025-09-18 |  | - | -
24 | 2025-09-18 |  | - | -
25 | 2025-09-18 |  | - | -
26 | 2025-09-18 |  | - | -
27 | 2025-09-18 |  | - | -
28 | 2025-09-18 |  | - | -
29 | 2025-09-18 |  | - | -
30 | 2025-09-18 |  | - | -
31 | 2025-09-18 |  | - | -
32 | 2025-09-18 |  | - | -
33 | 2025-09-18 |  | - | -
34 | 2025-09-18 |  | - | -
35 | 2025-09-18 |  | - | -
36 | 2025-09-18 |  | - | -
37 | 2025-09-18 |  | - | -
38 | 2025-09-18 |  | - | -
39 | 2025-09-18 |  | - | -
40 | 2025-09-18 |  | - | -
41 | 2025-09-18 |  | - | -
42 | 2025-09-18 |  | - | -
43 | 2025-09-18 |  | - | -
44 | 2025-09-18 |  | - | -
45 | 2025-09-18 |  | - | -
46 | 2025-09-18 |  | - | -
47 | 2025-09-18 |  | - | -
48 | 2025-09-18 |  | - | -
49 | 2025-09-18 |  | - | -
50 | 2025-09-18 |  | - | -
51 | 2025-09-18 |  | - | -
52 | 2025-09-18 |  | - | -
53 | 2025-09-18 |  | - | -
54 | 2025-09-18 |  | - | -
55 | 2025-09-18 |  | - | -
56 | 2025-09-18 |  | - | -
57 | 2025-09-18 |  | - | -
58 | 2025-09-18 |  | - | -
59 | 2025-09-18 |  | - | -
60 | 2025-09-18 |  | - | -
61 | 2025-09-18 |  | - | -
62 | 2025-09-18 |  | - | -
63 | 2025-09-18 |  | - | -
64 | 2025-09-18 |  | - | -
65 | 2025-09-18 |  | - | -
66 | 2025-09-18 |  | - | -
67 | 2025-09-18 |  | - | -
68 | 2025-09-18 |  | - | -
69 | 2025-09-18 |  | - | -
70 | 2025-09-18 |  | - | -
71 | 2025-09-18 |  | - | -
72 | 2025-09-18 |  | - | -
73 | 2025-09-18 |  | - | -
74 | 2025-09-18 |  | - | -
75 | 2025-09-18 |  | - | -
76 | 2025-09-18 |  | - | -
77 | 2025-09-18 |  | - | -
78 | 2025-09-18 |  | - | -
79 | 2025-09-18 |  | - | -
80 | 2025-09-18 |  | - | -
81 | 2025-09-18 |  | - | -
82 | 2025-09-18 |  | - | -
83 | 2025-09-18 |  | - | -
84 | 2025-09-18 |  | - | -
85 | 2025-09-18 |  | - | -
86 | 2025-09-18 |  | - | -
87 | 2025-09-18 |  | - | -
88 | 2025-09-18 |  | - | -
89 | 2025-09-18 |  | - | -
90 | 2025-09-18 |  | - | -
91 | 2025-09-18 |  | - | -
92 | 2025-09-18 |  | - | -
93 | 2025-09-18 |  | - | -
94 | 2025-09-18 |  | - | -
95 | 2025-09-18 |  | - | -
96 | 2025-09-18 |  | - | -
97 | 2025-09-18 |  | - | -
98 | 2025-09-18 |  | - | -
99 | 2025-09-18 |  | - | -
100 | 2025-09-18 |  | - | -
101 | 2025-09-18 |  | - | -
102 | 2025-09-18 |  | - | -
103 | 2025-09-18 |  | - | -
104 | 2025-09-18 |  | - | -
105 | 2025-09-18 |  | - | -
106 | 2025-09-18 |  | - | -
107 | 2025-09-18 |  | - | -
108 | 2025-09-18 |  | - | -
109 | 2025-09-18 |  | - | -
110 | 2025-09-18 |  | - | -
111 | 2025-09-18 |  | - | -
112 | 2025-09-18 |  | - | -
113 | 2025-09-18 |  | - | -
114 | 2025-09-18 |  | - | -
115 | 2025-09-18 |  | - | -
116 | 2025-09-18 |  | - | -
117 | 2025-09-18 |  | - | -
118 | 2025-09-18 |  | - | -
119 | 2025-09-18 |  | - | -
120 | 2025-09-18 |  | - | -
121 | 2025-09-18 |  | - | -
122 | 2025-09-18 |  | - | -
123 | 2025-09-18 |  | - | -
124 | 2025-09-18 |  | - | -
125 | 2025-09-18 |  | - | -
126 | 2025-09-18 |  | - | -
127 | 2025-09-18 |  | - | -
128 | 2025-09-18 |  | - | -
129 | 2025-09-18 |  | - | -
130 | 2025-09-18 |  | - | -
131 | 2025-09-18 |  | - | -
132 | 2025-09-18 |  | - | -
133 | 2025-09-18 |  | - | -
134 | 2025-09-18 |  | - | -
135 | 2025-09-18 |  | - | -
136 | 2025-09-18 |  | - | -
137 | 2025-09-18 |  | - | -
138 | 2025-09-18 |  | - | -
139 | 2025-09-18 |  | - | -
140 | 2025-09-18 |  | - | -
141 | 2025-09-18 |  | - | -
142 | 2025-09-18 |  | - | -
143 | 2025-09-18 |  | - | -
144 | 2025-09-18 |  | - | -
145 | 2025-09-18 |  | - | -
146 | 2025-09-18 |  | - | -
147 | 2025-09-18 |  | - | -
148 | 2025-09-18 |  | - | -
149 | 2025-09-18 |  | - | -
150 | 2025-09-18 |  | - | -
151 | 2025-09-18 |  | - | -
152 | 2025-09-18 |  | - | -
153 | 2025-09-18 |  | - | -
154 | 2025-09-18 |  | - | -
155 | 2025-09-18 |  | - | -
156 | 2025-09-18 |  | - | -
157 | 2025-09-18 |  | - | -
INVENTARIOOF
ENTRADAS